ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

ИВО ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Относно: Приемане на „Дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Димитровград за 2020–2030 г.”

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 10, ал.1 и ал.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници и Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие от 2016 г. Програмата се одобрява и приема от Общински съвет - Димитровград, по предложение на Кмета на общината и обхваща тригодишен период на действие и изпълнение.

Представям на вашето внимание „Дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Димитровград за 2020–2030 г.”

Целите на програмата, съгласно методическите указания на АУЕР следва да бъдат конкретни и измерими. Основните цели и подцели на настоящата програма са изцяло съобразени с тези заложени в националните и регионалните стратегически документи, отнасящи се до развитието на района за планиране, енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници, а именно:

- Национален план за действие за енергия от възобновяеми източници;

- Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници;

- Енергийна стратегия на Република България;

- Общ устройствен план на община Димитровград;

- Общински план за развитие на община Димитровград 2014-2020 г.;

- Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Димитровград 2014-2020 г.;

- „План за действие за устойчива енергия и климат на община Димитровград до 2030 г.” (ПДУЕК)

Програмата за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива е израз на политиката за устойчиво развитие на Община Димитровград.

Списъка с приоритетните дейности и инвестиционни проекти използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Димитровград 2020-2030г.”са заложени с източници за финансиране от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и общински бюджет.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и имайки  предвид гореизложеното, предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ:

- Приема за подкрепа и реализация ,,Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Димитровград 2020-2030г.”

- Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

Приложение:

1. „Дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Димитровград за 2020–2030 г.”

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

ДЪЛГОСРОЧНА Програма

за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

2020-2030 г.

декеМВРИ  2019 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на използваните съкращения ............................................................3

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ .......................................................................................................4

ІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ................................................................................................5

ІІІ. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ...................................................................9

ІV. Профил на община ДИМИТРОВГРАД ...............................................................10

4.1. Географско местоположение, релеф, климат, води и почви .....................................10

4.2. Население и демографска характеристика ..................................................................18

4.3. Домакинства .......................................................................................................................20

4.4. Сграден фонд ......................................................................................................................21

4.5. Структура на икономиката..............................................................................................24

4.6. Промишленост ...................................................................................................................25

4.7. Транспорт ...........................................................................................................................27

4.8. Туризъм.…………………...................................................................................................30

4.9. Селско и горско стопанство ............................................................................................31

4.10. Енергийна мрежа и външна осветителна уредба .....................................................36

V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ ...........37

VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

НА ВЕИ ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ .........................................................................................39

6.1. Слънчева енергия ..............................................................................................................40

6.2. Вятърна енергия ................................................................................................................48

6.3. Водна енергия .....................................................................................................................52

6.4. Геотермална енергия ........................................................................................................54

6.5. Енергия от биомаса ...........................................................................................................55

6.6. Използване на биогорива и енергия от ВЕИ в транспорта........................................61

VII. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НПДЕВИ ..........................................................64

7.1. Административни мерки ..................................................................................................64

7.2. Финансово-технически мерки .........................................................................................65

7.2.1. Технически мерки ...........................................................................................................65

7.2.2. Източници и схеми на финансиране ...........................................................................66

VІIІ. ПРОЕКТИ..........................................................................................................................67

IX. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ...........................................................................................68

X. Заключение ....................................................................................................................71

Списък на използваните съкращения

АУЕР – Агенция за устойчиво енергийно развитие

БГВ – бойлер за гореща вода

ВИ – възобновяеми източници

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници

ВИЕ – възобновяеми източници на енергия

ВЕЦ – Водноелектрическа централа

ВтЕЦ – Вятърна електрическа централа

ДКЕВР – Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

ЕЕ – Енергийна ефективност

ЕС – Европейски съюз

ЕСБ – Енергийна стратегия на България

ЕК – Европейска комисия

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие

ЗВ – Закон за водите

ЗГ – Закон за горите

ЗЕ – Закон за енергетиката

ЗЕЕ – Закон за енергийна ефективност

ЗЕВИ – Закон за енергията от възобновяеми източници

ЗООС – Закон за опазване на околната среда

ЗРА – Закон за рибарство и аквакултури

ЗУТ – Закон за устройство на територията

ЗЧАВ – Закон за чистотата на атмосферния въздух

КЕВР – Комисия за енергийно и водно регулиране

КЕП – Крайно енергийно потребление

КПД - Коефициент на полезно действие

kW - Киловат

MW- Мегават

kW/h - Киловат час

kW/p - Киловат пик

l/s – литра в секунда

МW/h - Мегават час

GWh - Гигават час

kW-Year - Киловата годишно

kWh/m² - киловат час на квадратен метър

МW/ h -Year - Мегават часа годишно

l/s – литра в секунда

m/s – метра в секунда

НПДЕВИ – Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

НСИ – Национален статистически институт

ОП – Оперативна програма

пниевиб – програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

РЗП – разгъната застроена площ

PV – Фотоволтаик

ФЕ – фотоволтаична енергия

ФтЕЦ – фотоволтаична електроцентрала

ЮЦР – Южен централен район

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Димитровград е разработена, съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници и е в съответствие с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници. Програмата е с десетгодишен период на действие от 2020 г. до 2030 г.

През ноември 2018 г., Европейският парламент прие новите цели за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. До 2030 г. енергийната ефективност в ЕС трябва да се подобри с 32.5%, като делът на енергията от възобновяеми източници трябва да представлява поне 32% от крайното брутно потребление в ЕС. И двете цели ще се преразгледат преди 2023 г. и могат само да бъдат увеличени, но не и намалени.

С по-ефективна енергия европейците ще имат по-ниски сметки. В допълнение, Европа ще намали зависимостта си от външни доставчици на нефт и газ, ще подобри качеството на въздухa и ще защити климата.

Държавите членки трябва да осигурят правото на гражданите да генерират възобновяема енергия за собствено потребление, да я съхраняват и да продават излишъка от продукцията. Биогоривата от второ поколение могат да изиграят важна роля за намаляването на въглеродния отпечатък от транспортните средства. До 2030 г. поне 14% от горивата за превозни цели трябва да идват от възобновяеми източници.

Традиционните източници на енергия, които масово биват използвани в България и по-конкретно в нашите домове, в бизнеса и за транспорт, спадат към групата на изчерпаемите и невъзобновяеми природни ресурси - твърди горива (въглища, дървесина), течни и газообразни горива (нефт и неговите производни - бензин, дизел и пропан-бутан; природен газ). Имайки предвид световната тенденция за повишаване на енергийното потребление, опасността от енергийна зависимост не трябва да бъде подценявана. От друга страна високото потребление на енергия води до екологични проблеми и по- конкретно до най-сериозната заплаха, пред която е изправен светът, а именно климатичните промени.

Поради тези причини се налага и преосмислянето на начините, по които се произвежда и консумира енергията. В отговор на нарастващото потребление, покачващите се цени на енергията, високата зависимост от вноса на енергийни ресурси и климатичните промени, идват възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) - слънце, вятър, вода и биомаса.

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници има много екологични и икономически предимства. То не само ще доведе до повишаване на сигурността на енергийните доставки, чрез понижаване на зависимостта от вноса на нефт и газ, но и до намаляване на отрицателното влияние върху околната среда, чрез редуциране на въглеродните емисии и емисиите на парникови газове. Производството на енергия от ВЕИ допринася и за подобряване на конкурентоспособността на предприятията, както и възможността за създаване на нови такива, като по този начин се насърчават и иновациите, свързани с производството на енергия от възобновяеми източници (ВИ) и биогорива.

Настоящият документ е изцяло разработен в съответствие с европейските нормативни актове, свързани с производството и потреблението на енергия, произвеждана от енергийни източници и транспонирани в българското законодателство. Основна роля играят следните европейски директиви:

Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и Съвета за насърчаване използването на енергия от ВИ;

Директива 2006/32/ЕС относно крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги;

Директива 2004/8/ЕС за насърчаване на ко-генерацията;

Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и Съвета въвеждаща Европейска схема за търговия с емисии на парникови газове;

Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно насочването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт;

Директива 2002/91/ЕО за енергийните характеристики на сградите;

Директива 2001/77/ЕО на Европейския парламент и Съвета за насърчаване производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар.

Във връзка с тези нормативни актове, страната ни е поела ангажименти, които трябва да бъдат изпълнени до 2020 г. В отговор на изпълнението и приложението на Директива 2001/77/ЕО България трябваше да повиши с 11% дела на електроенергия от ВЕИ до 2010 г. в потреблението на електроенергия, като страната ни е изпълнила своите задължения. Тази директива е отменена с Директива 2009/28/ЕО, която поставя и по-високи изисквания към страната ни. Спрямо тази директива, България поема ангажимента да постигне 16% дял на ВЕИ в крайното енергопотребление на страната до 2020 г.

Основният закон в сферата на ВЕИ, който действа на територията на България е Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Той регламентира правата и задълженията на органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление при провеждането на политиката в областта на насърчаването производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници.

Настоящата Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива е разработена в изпълнение на задълженията на община Димитровград по Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/.

Според чл. 10, ал 1 и ал. 2 от ЗЕВИ и вземайки предвид приоритетите и целите заложени в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), кметовете на общини следва да разработят общински краткосрочни и дългосрочни програми за използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива, които се приемат от Общинския съвет.

Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местния ресурс от ВЕИ са важен инструмент за: Осъществяване на европейската и националната политика и стратегия за развитие на енергийния, сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие.

ІI. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

2.1. Европейски цели

Рамката за 2030 г. предлага нови цели и мерки, с които икономиката и енергийната система на ЕС да станат по-конкурентоспособни, сигурни и устойчиви. Тя включва цели за намаляване на емисиите на парникови газове и за увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници, като в нея се предлага нова система за управление и показатели за изпълнение.

По-специално, рамката предлага следните действия:

- поемане на ангажимент да продължи намаляването на емисиите на парникови газове, като се определи цел за намаляване с 40% до 2030 г. спрямо равнищата от 1990 г.

- определяне на цел процентът на енергията от възобновяеми източници да достигне поне 27% от енергийното потребление, като държавите членки запазят гъвкавост по отношение на определянето на националните цели

- постигане на по-добра енергийна ефективност чрез евентуални изменения на директивата за енергийна ефективност

- реформа на схемата на ЕС за търговия с емисии, като се включи резерв за стабилност на пазара

- ключови показатели — относно цените за енергия, диверсификацията на доставките, междусистемните връзки между държавите членки и технологичното развитие — с оглед измерване на напредъка към по-конкурентна, сигурна и устойчива енергийна система

- нова рамка за управление и докладване от страна на държавите членки, основана на националните планове, координирани и оценявани на равнището на ЕС.

2.2. Национални цели

Предстои иготвяне на нови национални планове в областта на енергетиката и климата с период на действие до 2030 г. Националните планове в областта на енергетиката и климата са първите интегрирани инструменти за средносрочно планиране, които държавите членки трябва да изготвят с оглед изпълнението на целите на енергийния съюз, и по-специално целите на ЕС за 2030 г. в областта на енергетиката и климата. В плановете се описва как всяка държава членка възнамерява да допринесе за постигането на общите цели на енергийния съюз. Те трябва да следват обвързваща структура, определена в Регламента относно управлението на енергийния съюз и действията в областта на климата, за да се осигури съпоставимост и съгласуваност с политиките, като същевременно се насърчава широк дебат на европейско равнище относно приоритетите в областта на енергетиката и климата. Следователно националните планове отразяват логиката на петте измерения на енергийния съюз: на първо място — енергийна ефективност; напълно интегриран вътрешен енергиен пазар; декарбонизация на икономиката; енергийна сигурност, солидарност и доверие, научни изследвания, иновации и конкурентоспособност. За всяко измерение от държавите членки се изисква да включат конкретни цели, общи цели и/или принос, както и политики и мерки за постигане на националните цели. Националните планове трябва да се основават на задълбочен анализ на очакваното въздействие на предложените политики и мерки. Те следва също така да бъдат обсъдени със заинтересованите страни на национално равнище и със съседните държави членки. Тези планове са важни инструменти за подпомагане на прехода към чиста енергия и осигуряване на инвестиционна сигурност за европейската промишленост. Всички държави членки трябваше да нотифицират проектите си за национални планове в областта на енергетиката и климата до 31 декември 2018 г. Крайният срок за представяне на окончателните планове е 31 декември 2019 г.

Българското Министерство на енергетиката публикува Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата до 2030 г. на Република България (ИНПЕК). Документът е изготвен в съответствие с изискванията на Регламента за управлението на енергийния съюз (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1999 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета), съгласно който държавите членки на Европейския съюз трябва да предадат проекта на ИНПЕК до 31.12.2018 г.

С ИНПЕК се определят основните цели, етапи, средства, действия и мерки за развитие на националната ни политика в областта на енергетиката и климата, в контекста на европейското законодателство, принципи и приоритети за развитие на енергетиката.

Основните цели, заложени в ИНПЕК на Република България до 2030 г. са:

- стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката;

- конкурентоспособна и сигурна енергетика;

- намаляване зависимостта от внос на горива и енергия;

- гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители.

Националните приоритети в областта на енергетиката до 2030 г. са, както следва:

- Повишаване на енергийната сигурност, чрез устойчиво развитие на енергетиката; ( Развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар;

- Използване и развитие на енергията от ВИ, съобразно наличния ресурс, капацитета на мрежите и националните специфики;

- Повишаване на енергийната ефективност чрез развитие и прилагане на нови технологии за постигане на модерна и устойчива енергетика;;

- Защита на потребителите, чрез гарантиране на честни, прозрачни и недискриминационни условия за ползване на енергийни услуги.

Таблица 1: Ключови цели на националната енергийна политика до 2030 г.

Източник: Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата до 2030 г.

Таблица 2: Национални цели за дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия до 2030 г. (%)

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |

Източник: Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата до 2030 г.

Таблица 3: Прогнозна крива по технологии за възобновяема енергия, GWh

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЕЦ | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 |
| ВтЕЦ | 1400 | 1460 | 1460 | 1520 | 1580 | 1640 | 1700 | 1760 | 1820 | 1880 | 1940 |
| ФЕЦ | 1260 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1346 | 1380 | 1415 | 1323 | 1355 | 1386 |
| ЕЦ на биомаса | 290 | 350 | 364 | 378 | 384 | 391 | 398 | 405 | 412 | 419 | 426 |
| Брутно производство на ел. енергия от ВИ | 7244 | 7508 | 7522 | 7596 | 7663 | 7759 | 7772 | 7874 | 7849 | 7948 | 8046 |

Източник: Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата до 2030 г.

Националната цел за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия е до 2030 г. е 25%. Прогнозната крива в ИНПЕК за дела на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия в сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане до 2030 г. достига 44%, а в сектор електрическа енергия делът на ВИ е 17%. Брутното производство на електрическа енергия от ВИ за 2030 г. е с прогнозна стойност 8046 GWh, като над 50% ще бъде относителният дял на енергията от ВЕЦ, около 25% от ВтЕЦ и 17% от ФЕЦ. Очаква се нарастване на производството на енергия от ЕЦ на биомаса.

Стратегическите цели и приоритети на енергетиката и климата на Република България заложени в Интегрираният национален план са:

- По измерение Декарбонизация – усилия за намаляване на емисиите на парникови газове, погълтители на парникови газове и усилия за увеличаване на дела на енергията от възобновяемите източници в брутното крайно енергийно потребление;

- По измерение Енергийна ефективност – постигане на енергийни спестявания в крайното потребление и в дейностите по производство, пренос и разпределение на енергия, както и подобряване енергийните характеристики на сградите;

- По измерение Енергийна сигурност – повишаване на енергийната сигурност чрез деверсификация на доставките на енергия, ефективно използване на местни енергийни ресурси и развитие на енергийна инфраструктура;

- По измерение Вътрешен енергиен пазар – развитие на конкурентен пазар чрез пълна либерализация на пазара и интегриране към регионални и общи европейски пазари;

- По измерение Проучвания, иновации и конкурентност – насърчаване на научните постижения за внедряване на иновативни технологии в областта на енергетиката, в т.ч. за производство на чиста енергия и ефективно използване на енергията в крайното потребление.

2.2. Цели на Дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Димитровград за 2020–2030 г.

Целите на програмата, съгласно методическите указания на АУЕР следва да бъдат конкретни и измерими. Основните цели и подцели на настоящата програма са изцяло съобразени с тези заложени в националните и регионалните стратегически документи, отнасящи се до развитието на района за планиране, енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници, а именно:

- Национален план за действие за енергия от възобновяеми източници;

- Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници;

- Енергийна стратегия на Република България;

- Общ устройствен план на община Димитровград;

- Общински план за развитие на община Димитровград 2014-2020 г.;

- Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Димитровград 2014-2020 г.;

- „План за действие за устойчива енергия и климат на община Димитровград до 2030 г.” (ПДУЕК)

Програмата за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива е израз на политиката за устойчиво развитие на Община Димитровград.

Главната стратегическа цел на програмата е:

Нарастване дела на енергията от възобновяеми източници и биогорива, чрез развитие и прилагане на нови технологии за постигане на модерно и устойчиво енергийно развитие на община Димитровград.

Главната стратегическа цел предопределя нова енергийна политика на община Димитровград, основана на два основни приоритета:

П1: Използване на местните енергийни ресурси за повишаване дела на възобновяемите източници в брутното крайно потребление на енергия.

П2: Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, повишаване на енергийната независимост и подобряване условията за живот в общината.

Специфични цели:

- Стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката, чрез търсенето, производството и потреблението на енергия от ВЕИ и биогорива.

- Гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители и повишаване на енергийната сигурност.

- Балансирано оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни източници за намаляване на вредните емисии в атмосферата и опазване на околната среда.

Реализацията на тези цели се постига, чрез определяне на възможните дейности, мерки и инвестиционни намерения.

Мерки:

1. Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в публичния и частния сектор;

2. Стимулиране на бизнес сектора за използване на ВЕИ и привличане на местни и чуждестранни инвестиции;

3.  Използване на енергия от ВЕИ при осветление на улици, площади, паркове, градини и други имоти общинска собственост;

4. Повишаване на квалификацията на общинските служители с цел изпълнение на проекти свързани с въвеждането и използването на ВЕИ;

5. Повишаване нивото на информираност на заинтересованите страни в частния и публичния сектор и на гражданите във връзка с възобновяемите енергийни източници.

Важен момент е намаляване на брутното крайно потребление на електрическа енергия, топлинна енергия; използването на енергия от възобновяеми източници в транспорта; внедряването на високоефективни технологии от ВИ и респективно намаляване на въглеродните емисии. Поставените цели ще се изпълняват с отчитане на динамиката и тенденциите в развитието на европейското и българското законодателство за насърчаване използването на енергия от ВИ, законодателството по енергийна ефективност и пазарните условия. В тази връзка настоящата Програма е динамичен документ и ще бъде отворена за изменение и допълнение по целесъобразност през целия период до 2029 г.

ІII. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Република България като член на ЕС е ангажирана да постигне целите на всички държави от съюза, като предприеме действия за повишаване на енергоефективността и развитие на възобновяемите енергийни източници. Действащите нормативни документи, с които трябва да се съобрази Програмата на община Димитровград за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива са:

- Рамкова конвенция на ООН по Изменение на климата, приета през юни 1992 г., ратифицирана от България през 1995 г.;

- Протокола от Киото, ратифициран през 2002 г.;

- Регламент (ЕС) 2018/1999 на ЕП и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, Директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета;

- Стратегия Европа 2020 г.;

- Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновими източници;

- Директива 2009/72/ЕО на Европейския Парламент и Съвета – от 13 юли 2009 г.;

- Директива 2002/91/ЕО на европейския парламент и съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийната ефективност на сградния фонд;

- Директива 2006/32/ЕО на ЕС от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни  услуги;

- Директива 2004/8/ЕО за комбинирано производство на топло- и електроенергия;

- Пътна карта за енергетиката до 2050 г., която има за цел понижаване на въглеродните емисии до 2050 г.

- Стратегически план за енергийните технологии;

- Енергийната стратегия на България до 2020 г.;

- Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници;

- Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата;

- Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на биогорива в транспортния сектор за периода 2008-2020 г.;

- Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018 –2027 г.;

- Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);

- Закон за енергетиката (ЗЕ);

- Закон за устройство на територията (ЗУТ);

- Закон за опазване на околната среда (ЗООС);

- Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ);

- Закон за горите;

- Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото прилагане;

- Закон за водите;

- Закон за рибарство и аквакултурите;

- Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (ЗУТ);

- Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи (ЗЕ);

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на строителството.

ІV.  ПРОФИЛ НА ОБЩИНА димитровград

4.1. Географско местоположение, релеф, климат, води и почви

Използването на енергия от възобновяеми източници и производството на биогорива на една територия зависят от нейното местоположение и ресурси - релеф, климат, води, почви и др. За това в настоящото изложение ще разгледаме географските характеристики на община Димитровград, през призмата на местния потенциал за производство на енергия от възобновяеми източници. Обследването на енергийния потенциал на района следва да се фокусира върху четири основни източника: слънце, биомаса и вода. Останалите ВЕИ са имат незначителен потенциал и не са обект на настоящата програма.

Фиг. 1: Карта на област Хасково

Община Димитровград е разположена в Горнотракийската низина по поречието на река Марица, в северозападната част на област Хасково. Тя заема площ от 567,6 кв. км., което представлява 10% от общата площ на област Хасково /5533 кв. км./ и 2,5% от Южен централен район /22365 кв. км./ (ЮЦР, NUTS 2). Димитровград е на шесто място по територия и на второ място по население сред 11-те общини в областта.

Община Димитровград граничи с 6 общини: на север с Чирпан и Опан (област Стара Загора), на изток – с община Симеоновград, на юг с Хасково и Минерални бани, а на запад с община Първомай (област Пловдив).

Общинският център гр. Димитровград се намира на 224 км от столичния град София, на 82 км от гр. Пловдив, на 198 км от гр. Бургас и на 18 км от областния център гр. Хасково.

През територията на община Димитровград преминават важни транспортни артерии с регионално, национално и международно значение. Общината се пресича от два от общо петте Трансевропейски транспортни коридора, преминаващи през територията на България. Това са транспортен коридор № 9, осъществяващ транспортна връзка между Балтийско и Егейско море и транспортен коридор № 10, който свързва Централна Европа със Солун /Р. Гърция/ и Истанбул /Р. Турция/. Трасето на Трансевропейски коридор № 9 преминава през територията на общинския център гр. Димитровград, докато транспортен коридор № 10 пресича югозападната част на община Димитровград, т.е. не преминава през пътната инфраструктура на общинския център.

Европейските коридори ЕК 10 и ЕК 9 се пресичат на територията на Димитровград. Основната връзка със страната е чрез тези първокласни автотранспортни и ЖП артерии – към Пловдив и София на запад (ЕК 9), Свиленград - на изток (ЕК 9), към Стара Загора и Кърджали (ЕК 10) - съответно на север и юг. Съществуват добре изградени транспортни връзки с всички околни населени места.

Урбанистичната структура на община Димитровград включва 27 населени места – административния център град Димитровград, град Меричлери и 25 села, позиционирани равномерно по територията. Освен функционален, ядрото - Димитровград се явява и пространствен център на територията, която няма сериозни релефни бариери, освен река Марица и възвишенията между Хасково и Димитровград.

Таблица 4: Баланс на територията на община Димитровград (дка)

| Общо | Земеделска | Горска | Населени места | Водни течения и водни площи | За добив на полезни изкопаеми | За транспорт и инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 567603 | 416571 | 72977 | 44734 | 15977 | 12632 | 4712 |

Източник: Национален статистически институт

Най-голям относителен дял в територията на община Димитровград заема земеделската земя  - 416 571 дка (73% при средни за страната 57,4 %). Обработваемите земеделски територии са в порядъка на 351 424 дка или 84,4% от всички земеделски площи, като поливната площ заема 87 343 дка и формира 24,9% от общия размер на обработваемите земи. На второ място са горските територии – 72 977 дка (13% при средно за страната 33,5%). Населените места са 8% или 44 734 дка. Водните площи заемат 3% от територията на общината, за добив на полезни изкопаеми 2%, а за транспорт и инфраструктура едва 1%.

Графика 1: Разпределение на площта на община Димитровград по видове територии

Източник: Национален статистически институт

Релеф Според физикогеографската подялба на страната община Димитровград попада в Краищенско-Тунджанската (Преходна) зона, в Горнотракийската област (област на Горнотракийската низина) и крайните северни части на Хасковската хълмиста област.

Релефът на общината е равнинен и слабо хълмист с преобладаваща надморска височина между 100 и 250 m. В крайния югозападен ъгъл на общината, на границата с община Първомай, южно от село Бодрово се намира най-високата ѝ точка от 308,7 m н.в., а най-ниската ѝ – 82 m н.в., в коритото на река Марица, източно от село Райново. Около три четвърти от територията в северната част, е със слаб наклон на юг–югоизток - към поречието на река Марица и е заета от земеделски земи. Около една четвърт е заета от хълмове – около село Бряст и вюгоизточната част - на северния бряг на р. Марица. Подобен е и ландшафтът в южната част на общината. По-голямата част също е заета от селскостопанските равнинни територии, със слаб наклон на север, към р. Марица. В средата на тази част, са хълмовете между селата Крепост и Добрич, а в източната – на общинската граница - над селата Черногорово и Воден.

Климатът в района е преходно-континентален до средиземноморски. Средната годишна температура за Димитровград е по-висока от средната за страната +12.6 ° С. Това спомага за интензивни процеси на изпарение, особено през летните месеци.

Обобщените констатации засягащи климатичния ресурс на общината показват, че в температурно отношение не съществуват сериозни климатични пречки за нормално протичане на стопанската и транспортната дейност и за функциониране на нормалния жизнен цикъл на територията.

„Среднодневният максимум“ (плътна червена линия) на следващата Фиг.3 показва средната максимална дневна температура за всеки месец от годината за община Димитровград. По същия начин „Среднодневният минимум“ (плътна синя линия) показва средната минимална дневна температура. Горещите дни и студените нощи (пресечени червени и сини линии) изразяват средната дневна температура в най-топлия ден и средната-нощна температура в най-студената нощ от месеца за последните 30 години.

Фиг. 2: Средни месечни температури и валежи в община Димитровград

Източник: www.meteoblue.com/bg

Средноденонощната годишна температура на въздуха е около 12°С. Средномесечната максимална температура е през м. юли и м. август (32°С), а средната минимална температура е през януари (-1°С). Среднодневната температурна амплитуда на годишна база е 31°С (разлика между среднодневния минимум през януари и среднодневния максимум през август).

Територията на общината попада в единствената зона на пресичане на изолиниите на най-ниските януарски и най-високите юлски температури в Европа. На това се дължат големите температурни амплитуди, които тук надхвърлят 70°С в годишен разрез. Положителната средноянуарска температура /0-1°С/ от една страна и сравнително високата средноюлска температура /23,8°С/ от друга, свидетелстват за преходноконтиненталните черти на климата. Средната действителна температура на въздуха за януари е 0-1°С; април- 13 и над 13°С.

Годишната сумарна слънчева радиация, измерена в станция Димитровград е 20-20.5 kcal/cm2, а годишният радиационен баланс е 53-57 kcal/cm2. Районът се характеризира с продължително устойчиво задържане на температурите през пролетно-летния-есенен период, който има продължителност от 200 до 220 дни.

Фиг.3: Средномесечни максимални температури в община Димитровград

Източник: www.meteoblue.com/bg

Средната начална дата на устойчиво задържане на температурите над 10°С е преди 31 март, а средната крайна дата - от 4 до 9 ноември. Съчетанието на температурите с останалите основни климатични компоненти - вятър (преобладаващ западен - неблагоприятен и през зимата и през лятото; безветрие) и относителна влажност на въздуха, големият брой температурни инверсии, довежда до дискомфортни проявления върху човешкия организъм и неговото състояние.

Фиг.4: Средномесечна продължителност на слънчевото греене в община Димитровград

(брой дни)

Източник: www.meteoblue.com/bg

Разпределението на валежите е неравномерно през годината. Установяват се два максимума: пролетен през месеците май - юни и есенен – през октомври - декември. Основният минимум е през септември, а вторият - през февруари - март. За преходноконтиненталния климат свидетелстват средногодишните валежни количества, режима на валежите и не голямата продължителност на снежната покривка. Средногодишният валеж варира между 450-600 mm. В зависимост от изменението на температурата се наблюдават и промени в относителната влажност на въздуха. За района последната се характеризира с значителна стабилност в отделните сезони. През октомври и януари валежността е висока, а през лятото спада до 61%. Валежите имат голяма роля в процесите на замърсяването и самоочистването на атмосферата. Средногодишната сума на валежите е 607 mm , като най-високи са средните валежи през месеците май и юни.

Върху климата съществено влияние оказват елементите на ландшафта - природен и антропогенен, който довежда до формирането на съответния микроклимат, характеризиращ се с различни екологически потенциали. Климатът благоприятства условията за формирането на относително голям брой мъгливи дни, които достигат до 28 в годината, предимно в периода октомври - март. Снежната покривка има неустойчив характер и е със сравнително малка средна дебелина /средна десетдневна височина - 6-8 см/. Годишният брой на дните със снежна покривка достига едва 15 дни.

Фиг.5: Средни месечни количества на валежите в община Димитровград

Източник: www.meteoblue.com/bg

Диаграмата на Фиг.5 показва колко са очакваните дни в месеца, в които вятърът ще достигна определена скорост. Преобладаващата посока на ветровете в общината е от север и от северозапад.

Фиг. 6: Средна скорост на вятъра в община Димитровград по месеци

Източник: www.meteoblue.com/bg

Режимът на вятъра над територията на общината се определя от типа на атмосферната циркулация, от едрите форми на релефа и от характера на постилащата повърхнина. Долината на р. Марица и притоците и в района на гр. Димитровград са предпоставка за преориентация на вятъра в приземните слоеве на атмосферата и за изменения в скоростното поле. Преобладаващите ветрове са по направлението запад-северозапад (през зимата до 38.9 %) през цялата година. С най-ниска честота е направлението югозапад през цялата година.С много висок процент се отличават случаите на тихо време, което е неблагоприятно обстоятелство от гледна точка на условията за самопречистване на въздуха. Скоростта на вятъра е в диапазона 2 м/сек и само в отделни случаи през зимните месеци нараства до 6-7 м/сек.

Община Димитровград попада в Зона А - Зона на малък ветроенергиен потенциал. Характеристиките на тази зона са:

- Средногодишна скорост на вятъра: 2-3 m/s;

- Енергиен потенциал: до 100 W/m2 .

Фиг. 7: Роза на ветровете на територията на община Димитровград

Източник: www.meteoblue.com/bg

Розата на вятъра за Димитровград показва колко дни в годината вятърът духа от определена посока.

На територията на Община Димитровград се изявяват 3 зони, класифицирани по степен на благоприятност, както следва:

ЗОНА А1 - най-благоприятна - обхваща по-високите хълмисти части на общината и горските насаждения, зелените части на хълмовете и непосредствено прилежащата им територия, както и поречието на р. Марица, заради въздушното течение и повишената относителна влажност. В тази зона микроклиматичните условия, през топлите сезони, се отличават с по-ниски температури (и амплитуди в денонощен разрез), по-висока относителна влажност на въздуха и по-добри условия на проветряване. През зимата, обратно, тук проявленията на периода “дискомфортно охлаждане” е по-голям (повишена относителна влажност -10-18%, вятър - 3-5 м/сек).

ЗОНА А2 – относително благоприятна - изолиниите на тази зона се очертават - от юг – от подножието на ридовете, приблизително по линията на селата Бодрово – Горски извор, в централната част – около подножието на хълмовете – с. Крепост от изток и по линията Добрич – Ябълково на запад, както и дъгата в подножието на хълма над с.Бряст – Радиево-Дългнево-Здравец. Тук микроклиматичните условия са по-неблагоприятни от тези в Зона А1. Периодът “дискомфортно прегряване” е по-голям с 18-22%, което се отразява на периода “комфорт”. През студеното време на годината, периодите “студено и прохладно” са с 8-12% повече, за сметка на “дискомфортното охлаждане” в сравнение със зона А1.

ЗОНА А3 - неблагоприятна - обхващаща останалите равнинни части на общината – на

север от зона А2 – от двете страни на поречието на р.Марица. В тази зона са увеличени и двете неблагоприятни проявления на климата и “дискомфортно охлаждане” и “дискомфортно прегряване”. През зимата, при преобладаващото безветрие, тук се формира “езеро на студа”, увеличена продължителност на мъглите.

Водите на територията на община Димитровград се характеризират с голямо разнообразие. Водните ресурси са в рамките на нормалните, но малкото количество валежи, характерни за общината (средно-годишно 600 л/кв. м) предполагат задължително интензивно напояване, което затруднява питейно-битовото водоснабдяване в някои населени места. Реките в този район са от Беломорския водоносен басейн. Главен воден ресурс и водоприемник е река Марица и нейните притоци - реките: Каялийка, Банска, Меричлерска, Мартинка с Арап дере.

Фазите в оттока на реките са: пролетното пълноводие /започва през март и продължава до юни/ и лятно маловодие /м. юли – м. септември/. Характерно е, че разпределението на речния отток през отделните месеци на годината е доста неравномерен. При пълноводие /през месеците март – юни/, в река Марица протича 7,5% от средногодишния й воден обем, докато във фазата на маловодие /м. юли – м.септември/, само около 8%, т.е. около 7 пъти по–малко. Колебанията на оттока са още по-големи при най-пълноводния месец /април/ - 16,4 % в сравнение с най-маловодния /август/ - 1,4%.

Основната водна артерия за района, река Марица е с площ на водосборния басейн до Димитровград - 14 616 кв. км. и протичащо водно количество - средно 90,7 куб. м. сек. Общият обем на преминаващите през града водни маси е средно 2860, 6 млн. куб. м. Оттокът на посочените притоци на Марица е малък, общо около 104 млн. куб. м., което е резултат от предимно равнинния им характер, малките водосборни басейни и незначителната им водност.

Подземните води се използват основно за питейно - битово и промишлено водоснабдяване. В територията на района има и термоминерални води - такива са сондажите при град Меричлери, които представляват ценен воден ресурс и са с експлоатационен дебит 30 л.сек. и температура на водата +35,4 ° С.

Почвите в района на община Димитровград са предимно черноземи-смолници. Големи пространства заемат и канелено-горските почви. В низината на р. Марица са разположени ливадно-канелени почви. Срещат се и най-плодородните ливадно-алувиални и ливадно-блатни почви и в по-малка степен рендзините алувиално-ливадни почви. Преобладават земите от IV, V и VI категория.

Основните отглеждани култури са зърнено-житните – пшеница, ечемик (около 50% от насажденията), тритикале и др. Техническите кулутри също са представени от рапица, слънчоглед и царевица. Традиционното за общината зеленчукопроизводство е силно намаляло, и заема около 3 хил.дка. Един от ресурсите на общината - ливади, мери и пасища, е неефективно използван като основа за развитие на животновъдството.

Полезни изкопаеми

Земните пластове в община Димитровград са богати най-вече на варовик,  лигнитни въглища и глина. Добиват се също инертни и кариерни материали.

Приблизително суровинните ресурси от въглища възлизат на 140 млн.т. в горния и 155 млн.т. в долния пласт. Основен консуматор на добиваните въглища е ТЕЦ „Марица 3“, чрез мини „Маришки басейн“ АД.

Преминаването на гориво - природен газ и резервно - мазут, както и отпадането от производствената листа на отоплението, свежда ползването на въглищата до минимум, респективно снижава и добиваните количества. Повечето от мините са с преустановен добив и на преден план излизат проблемите с рекултивацията на техните територии. Поради естеството на работа продължава процеса на експлоатация (и разширение) на находищата от варовик - за циментовото производство на „Вулкан“, както и на находищата на инертни материали.

Община Димитровград има потенциал за използване на енергия от възобновяеми източници. Приносът на ВЕИ към общото производство на електрическа и топлинна енергия към момента се изразява в използването предимно на слънчевата енергия. Изградени са множество ФтВЦ на територията на общината. Слънчевата енергия се използва и при загряване на вода за битово горещо водоснабдяване (БГВ), чрез фототермично преобразуване. Общината има неусвоен потенциал за производство на енергия от горскодървесна биомаса.

  - Население и демографска характеристика

Динамиката показва трайна тенденция на намаляване на населението на община Димитровград (с 15% за последните 9 години) или с 8 582 души през 2018 спрямо 2010 г. Данните сочат демографска криза със средногодишно намаляване на населението - 954 души.

Таблица 5: Население в община Димитровград 2010 – 2018 г.

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всичко | 55869 | 52947 | 52206 | 51531 | 50655 | 49846 | 49061 | 48301 | 47287 |
| Мъже | 26948 | 25809 | 25445 | 25125 | 24614 | 24223 | 23765 | 23333 | 22797 |
| Жени | 28921 | 27138 | 26761 | 26406 | 26041 | 25623 | 25296 | 24968 | 24490 |
| В градовете | 40700 | 39878 | 39422 | 38983 | 38315 | 37064 | 36615 | 36105 | 35366 |
| В селата | 15169 | 13069 | 12784 | 12548 | 12340 | 12782 | 12446 | 12196 | 11921 |

Източник: Национален статистически институт

През 2018 г. в община Димитровград живеят 47287 души, 48% от които мъже и 52% жени. Градското население (на гр. Димитровград и гр. Меричлери) е 75%, а в 25–те села живеят едва 25% от жителите на общината.

Таблица 6: Население под, в и над трудоспособна възраст по пол 2016 - 2018 г.

|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всичко | Мъже | Жени | Всичко | Мъже | Жени | Всичко | Мъже | Жени |
| Общо | 49061 | 23865 | 25296 | 48301 | 23333 | 24968 | 47287 | 22797 | 24490 |
| Под трудоспособна | 6551 | 3396 | 3155 | 6620 | 3408 | 3212 | 6523 | 3316 | 3207 |
| В трудоспособна | 28332 | 15250 | 13082 | 27608 | 14839 | 12769 | 26771 | 14417 | 12354 |
| Над трудоспособна | 14178 | 5119 | 9059 | 14073 | 5086 | 8987 | 13993 | 5064 | 8929 |

Източник: Национален статистически институт

През 2018 г. под трудоспособна възраст е 14% от населението на община Димитровград. Възрастните над трудоспособна възраст са 13993 души или 30%. Около 56% е относителният дял на хората в трудоспособна възраст на 15 и повече години. Населението на община Димитровград намалява и застарява с темпове близки до средните за страната.

По данни на ГД ГРАО (http://www.grao.bg) населението на община Димитровград по постоянен адрес намалява и към 31.12.2018 г. е 58 994 души, което е с 2% по-малко спрямо 2016 г. Населението по настоящ адрес също намалява и към 2018 г. е 52800 души.

Таблица 7: Население по постоянен и настоящ адрес в община Димитровград 2016-2018 г.

| Населено място | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| гр.Димитровград | 46685 | 46292 | 45790 | 38252 | 37866 | 37383 |
| гр.Меричлери | 1791 | 1759 | 1727 | 1764 | 1708 | 1693 |
| с.Бодрово | 207 | 206 | 205 | 261 | 274 | 252 |
| с.Брод | 621 | 602 | 595 | 775 | 747 | 805 |
| с.Бряст | 131 | 121 | 117 | 270 | 251 | 237 |
| с.Великан | 49 | 50 | 46 | 71 | 72 | 66 |
| с.Воден | 278 | 278 | 281 | 324 | 318 | 315 |
| с.Върбица | 261 | 256 | 246 | 328 | 314 | 305 |
| с.Голямо Асеново | 221 | 215 | 205 | 207 | 205 | 193 |
| с.Горски Извор | 1156 | 1121 | 1103 | 1342 | 1285 | 1257 |
| с.Длъгнево | 129 | 129 | 126 | 202 | 202 | 195 |
| с.Добрич | 1015 | 987 | 982 | 1365 | 1304 | 1296 |
| с.Долно Белево | 193 | 183 | 180 | 276 | 264 | 247 |
| с.Здравец | 206 | 204 | 199 | 238 | 239 | 243 |
| с.Златополе | 378 | 386 | 380 | 676 | 660 | 632 |
| с.Каснаково | 337 | 323 | 355 | 399 | 389 | 377 |
| с.Крепост | 1544 | 1533 | 1536 | 1639 | 1642 | 1630 |
| с.Крум | 369 | 353 | 346 | 579 | 566 | 552 |
| с.Малко Асеново | 104 | 99 | 92 | 127 | 122 | 117 |
| с.Радиево | 1009 | 1002 | 992 | 1028 | 1014 | 993 |
| с.Райново | 65 | 62 | 59 | 76 | 75 | 71 |
| с.Светлина | 41 | 36 | 36 | 68 | 59 | 60 |
| с.Скобелево | 506 | 511 | 492 | 561 | 553 | 542 |
| с.Сталево | 333 | 317 | 308 | 507 | 486 | 472 |
| с.Странско | 427 | 425 | 406 | 480 | 491 | 479 |
| с.Черногорово | 964 | 948 | 960 | 1037 | 1065 | 1070 |
| с.Ябълково | 1281 | 1257 | 1230 | 1356 | 1349 | 1318 |
| Общо за община Димитровград | 60301 | 59655 | 58994 | 54208 | 53520 | 52800 |

Източник: Национална база данни „Население” - http://www.grao.bg

Съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, урбанистичната класификация на селищата в общината включва следните категории: 1 среден град - Димитровград  (от 30 хил. до 100 хил. жители), 1 много малък град – гр. Меричлери (до 10 хил. жители), 5 средни села – Горски извор, Добрич, Крепост, Радиево и Ябълково (от 1000 до 2000 жители); 10 малки села – Брод, Воден, Върбица, Златополе, Каснаково, Крум, Скобелево, Сталево, Странско и Черноговоро (от 250 до 1000 жители) и 10 много малки села – Бодрово, Бряст, Великан, Голямо Асеново, Длъгнево, Долно Белево, Здравец, Малко Асеново, Райново и Светлина (до 250 жители).

Към 2018 г. има  3 застрашени от пълно обезлюдяване и изчезване населени места с население под 100 жители – Великан, Райново и Светлина.

Таблица 8: Естествен прираст на населението на община Димитровград 2014-2018 г.

| Година | Живородени | Умрели | Естествен прираст |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общо | Момчета | Момичета | Общо | Мъже | Жени | Общо | Мъже | Жени |
| 2014 | 405 | 188 | 217 | 898 | 498 | 400 | -493 | -310 | -183 |
| 2015 | 410 | 237 | 173 | 974 | 493 | 481 | -564 | -256 | -308 |
| 2016 | 386 | 187 | 199 | 894 | 463 | 431 | -508 | -276 | -232 |
| 2017 | 382 | 169 | 213 | 983 | 510 | 473 | -601 | -341 | -260 |
| 2018 | 331 | 154 | 177 | 889 | 468 | 421 | -558 | -314 | -244 |

Източник: Национален статистически институт

Естественият прираст на населението е отрицателен, средно по минус 545 души на година, като през 2018 г. достига минус 558 души. Средногодишният брой на живородените деца в община Димитровград за периода 2014-2018 г. е 383. Средната смъртност за изследваните 5 години е 928 човека годишно. Тенденциите на ниска раждаемост и висока смъртност са трайни и са причина за отрицателния естествен прираст и задълбочаващата се демографска криза в общината.

Таблица 9: Заселени, изселени и механичен прираст в община Димитровград 2014-2018 г.

| Година | Заселени | Изселени | Механичен прираст |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общо | Мъже | Жени | Общо | Мъже | Жени | Общо | Мъже | Жени |
| 2014 | 638 | 294 | 344 | 1021 | 495 | 526 | -383 | -201 | -182 |
| 2015 | 1458 | 717 | 741 | 1703 | 852 | 851 | -245 | -135 | -110 |
| 2016 | 719 | 302 | 417 | 996 | 484 | 512 | -277 | -182 | -95 |
| 2017 | 991 | 427 | 564 | 1150 | 518 | 632 | -159 | -91 | -68 |
| 2018 | 898 | 406 | 492 | 1354 | 628 | 726 | -456 | -222 | -234 |

Източник: Национален статистически институт

Механичният прираст на населението също е отрицателен, като за 2018 г. е най-висок минус 456 души. Населението на община Димитровград за последните 5 години е намалявало от миграция с около 304 човека средногодишно, което също оказва негативно влияние върху демографските процеси. Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в общината през 2018 г. е намаляло с 1014 души.

4.3. Домакинства

Домакинствата, живеещи на територията на община Димитровград, по данни на НСИ от последното преброяване на населението към 01.02.2011 г. са общо 22319. От тях 6791 са едночленни, 6810 са двучленни, 4566 с трима членове, 2623 са четиричленни и едва 7% са многочленните домакинства. Средният брой членове на едно домакинство в Димитровград е 2,4. Броят на домакинствата в общината е намалял с 1154 или с 5% през 2011 г. спрямо 2001 г.

Най-много домакинства живеят в град Димитровград – 15900 (71%), следват гр. Меричлери, с. Ябълково и с. Горски извор.

Таблица 10: Домакинства по населени места в община Димитровград към 01.02.2011 г.

| Населено място | Брой домакинства | Лица в домакинствата | Среден брой членове в едно домакинство |
| --- | --- | --- | --- |
| гр.Димитровград | 15900 | 38511 | 2,4 |
| гр.Меричлери | 694 | 1663 | 2,4 |
| с.Бодрово | 156 | 315 | 2,0 |
| с.Брод | 318 | 761 | 2,4 |
| с.Бряст | 115 | 219 | 1,9 |
| с.Великан | 48 | 88 | 1,8 |
| с.Воден | 128 | 303 | 2,4 |
| с.Върбица | 207 | 358 | 1,7 |
| с.Голямо Асеново | 164 | 293 | 1,8 |
| с.Горски Извор | 594 | 1364 | 2,3 |
| с.Длъгнево | 84 | 138 | 1,6 |
| с.Добрич | 462 | 1115 | 2,4 |
| с.Долно Белево | 152 | 269 | 1,8 |
| с.Здравец | 96 | 181 | 1,9 |
| с.Златополе | 177 | 433 | 2,1 |
| с.Каснаково | 179 | 371 | 2,1 |
| с.Крепост | 504 | 1420 | 2,8 |
| с.Крум | 211 | 433 | 2,1 |
| с.Малко Асеново | 62 | 120 | 1,9 |
| с.Радиево | 351 | 910 | 2,6 |
| с.Райново | 36 | 69 | 1,9 |
| с.Светлина | 40 | 61 | 1,5 |
| с.Скобелево | 214 | 523 | 2,4 |
| с.Сталево | 230 | 449 | 2,0 |
| с.Странско | 256 | 546 | 2,1 |
| с.Черногорово | 334 | 886 | 2,7 |
| с.Ябълково | 607 | 1444 | 2,4 |
| Общо за община Димитровград | 22319 | 53243 | 2,4 |

Източник: НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд, том 3 - Области, книга 26 - Хасково

Поради ниските доходи, високите цени на електроенергията и сериозните инвестиции, необходими за газификация на жилищните сгради, домакинствата в община Димитровград използват за отопление през зимата предимно твърди горива – дърва и въглища. Това води до значителни емисии вредни вещества в атмосферата на общината по време на отоплителния сезон.

4.4. Сграден фонд

Съществуващите сгради на територията на община Димитровград се делят най-общо по вид на собствеността на държавни, общински и частни (на физически лица и на предприятия и юридически лица).

Таблица 11: Жилищни сгради в община Димитровград по населени места към 01.02.2011 г.

| Населено място | Брой сгради | Обитавани | Необитавани | Временно обитавани (вили) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| гр.Димитровград | 3852 | 3071 | 583 | 195 |
| гр.Меричлери | 889 | 628 | 261 | - |
| с.Бодрово | 228 | 153 | 74 | 1 |
| с.Брод | 427 | 302 | 125 | - |
| с.Бряст | 164 | 109 | 55 | - |
| с.Великан | 141 | 38 | 44 | 59 |
| с.Воден | 190 | 111 | 52 | 27 |
| с.Върбица | 289 | 190 | 97 | 2 |
| с.Голямо Асеново | 222 | 146 | 69 | 7 |
| с.Горски Извор | 838 | 593 | 240 | 5 |
| с.Длъгнево | 131 | 79 | 52 | - |
| с.Добрич | 621 | 424 | 190 | 7 |
| с.Долно Белево | 246 | 135 | 106 | 5 |
| с.Здравец | 129 | 94 | 35 | - |
| с.Златополе | 290 | 171 | 103 | 16 |
| с.Каснаково | 341 | 171 | 160 | 10 |
| с.Крепост | 665 | 479 | 182 | 4 |
| с.Крум | 286 | 211 | 73 | 2 |
| с.Малко Асеново | 95 | 56 | 39 | - |
| с.Радиево | 416 | 328 | 88 | - |
| с.Райново | 84 | 64 | 19 | 1 |
| с.Светлина | 115 | 38 | 66 | 11 |
| с.Скобелево | 353 | 203 | 150 | - |
| с.Сталево | 419 | 221 | 195 | 3 |
| с.Странско | 385 | 285 | 96 | 4 |
| с.Черногорово | 391 | 347 | 42 | 2 |
| с.Ябълково | 929 | 634 | 294 | 1 |
| Общо за община Димитровград | 13136 | 9281 | 3490 | 362 |

Източник: НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд, том 3 - Области, книга 26 - Хасково

По данни от преброяването на НСИ към 2011 г. в община Димитровград има  13 136 жилищни сгради, от които 3490 или 27% необитавани. Най-много са жилищните сгради в град Димитровград – 3852 (близо 30%), в с. Ябълково – 929, в град Меричлери - 889 и в с.   Горски извор - 838.

Таблица 12: Жилищни сгради в община Димитровград по период на построяване (брой)

| До 1949 г. | 1950-1959 г. | 1960-1969 г. | 1970-1979 г. | 1980-1989 г. | 1990-1999 г. | 2000-2011 г. | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2122 | 3823 | 3292 | 1566 | 1416 | 566 | 351 | 13136 |

Източник: НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд, том 3 - Области, книга 26 - Хасково

В общината има 2122 жилищни сгради, строени преди 1949 г. (16% от жилищния фонд). Най-много сгради са построени от 1950 до 1959 г. – 3823. Около 37% от сградите са от периода 1960-1980 г., 11% от сградния фонд е строен от 1980 до 1989 г., 4% е от 1990 г. до 1999 г. и едва 3% са новите постройки, въведени в експлоатация след 2000 г.

Таблица 13: Основни характеристики на жилищния фонд в община Димитровград 2011-2015 г.

| Показатели | Мерна единица | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищни сгради | Брой | 13158 | 13146 | 13128 | 13126 | 13122 |
| По материал на външните стени на сградата |  |  |  |  |  |
| стоманобетонни | Брой | 226 | 233 | 235 | 235 | 239 |
| панелни | Брой | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| тухлени | Брой | 11810 | 11791 | 11770 | 11768 | 11760 |
| други | Брой | 943 | 943 | 944 | 944 | 944 |
| Жилища | Брой |  |  |  |  |  |
| По форма на собственост | Брой | 28282 | 28241 | 28220 | 28220 | 28222 |
| Държавни и общински | Брой | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
| Частни на юридически лица | Брой | 347 | 356 | 356 | 356 | 355 |
| Частни на физически лица | Брой | 27344 | 27294 | 27273 | 27273 | 27276 |
| По брой на стаите |  | 28282 | 28241 | 28220 | 28220 | 28222 |
| едностайни | Брой | 2452 | 2436 | 2425 | 2422 | 2418 |
| двустайни | Брой | 9231 | 9193 | 9185 | 9187 | 9187 |
| тристайни | Брой | 9738 | 9745 | 9738 | 9736 | 9739 |
| четиристайни | Брой | 4170 | 4171 | 4172 | 4175 | 4176 |
| петстайни | Брой | 1280 | 1283 | 1285 | 1285 | 1288 |
| с шест и повече стаи | Брой | 1411 | 1413 | 1415 | 1415 | 1414 |
| Полезна площ | кв. м | 2128698 | 2130331 | 2131404 | 2131965 | 2134057 |
| жилищна | кв. м | 1588464 | 1588551 | 1588612 | 1588808 | 1589197 |
| спомагателна | кв. м | 320708 | 322411 | 323452 | 323744 | 325187 |
| площ на кухни | кв. м | 219526 | 219369 | 219340 | 219413 | 219673 |
| Въведени в експлоатация |  |  |  |  |  |  |
| Сгради – брой, в т.ч. | Брой | 14 | 14 | 8 | 5 | 9 |
| Нови | Брой | 10 | 10 | 6 | 3 | 8 |
| Разширени | Брой | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Жилища - брой | Брой | 69 | 25 | 8 | 7 | 15 |
| Полезна площ | кв. м | 6493 | 4580 | 2429 | 990 | 2777 |

Източник: Национален статистически институт

Към 2017 г. в община Димитровград има 13122 жилищни сгради. Общият брой на самостоятелните жилища е 28222, с полезна площ 2134057 кв.м. и жилищна площ 1589197 кв.м. Полезната жилищна площ на човек от населението за общината към 2017 г. е 33,60 кв.м.

По брой на стаите преобладават двустайни и тристайни жилища – общо 18926 броя или 67%. По вида на конструкцията 11760 сгради (около 90%) са масивни/тухлени, 239 сгради са стоманобетонни, 179 панелни и 944 с други конструкции (в т.ч. кирпич).

По данни на НСИ за периода 2013-2017 г. в община Димитровград са въведени в експлоатация 37 нови жилищни сгради  и 13 разширени със 124 жилища и полезна жилищна площ 17269 кв.м.

Остарелият и амортизиран жилищен фонд е предпоставка за слаба енергийна ефективност и лоши технически характеристики на значителна част от сградите. Външните стени на повечето стари сгради имат до пет пъти по-големи топлинни загуби в сравнение с нормите за ново строителство. В масовия случай сутерените и таванските плочи на съществуващия жилищен сграден фонд са без топлоизолация. Топлинните загуби през прозорците и балконските врати са над 50% и се дължат предимно на ниските топлоизолационни качества на използваната дограма и некачествен монтаж, лошото физическо състояние на фасадите на сградите и конструкциите. Ниската енергийна ефективност се дължи на липсата на изолации на покриви и стени, старо осветление с енергоемки светлоизточници, амортизирани отоплителни инсталации и др. Подобряването на топлоизолацията, модернизирането на отоплителните инсталации, използването на слънчева енергия и т.н. могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50%.

Към 2016 г. Община Димитровград разполага със 145 сгради, общинска собственост. От тях най-много – 38 са в сферата на образованието и науката, 25 са сгради с предназначение за административно обслужване, 10 за обществено обслужване, 30 са в областта на културата и изкуството, 12 в сектора на здравеопазването, 7 в сферата на социалните услуги, 18 за стопанска и търговска дейност и 5 в областта на спорта.

Проблем представляват сградите на закрити училища и детски градини в общината. Неизползваните сгради започват да се рушат, като същевременно Общината не разполага със средства за тяхното поддържане и охрана.

Повечето сгради от общинския сграден фонд на Община Димитровград подлежат на задължително енергийно обследване, тъй като са с РЗП повече от 250 кв.м.

Като цяло общинският сграден фонд на Община Димитровград е морално остарял. Сградите са строени предимно в средата на миналия век и в общия случай се нуждаят от сериозни инвестиции в сферата на енергийната ефективност. Повечето сгради са с ниски качества по отношение на топлотехническите характеристики на стени, под и остъкления на фасадите. Външните стени са изпълнени с ниски топлотехнически характеристики и изискват допълнителна топлоизолация. Дограмите и вратите на сградите, които не са подменени с PVC дограма, а са изработени от дървени профили, са с висок коефициент на топлопреминаване, което изисква подмяна с нова дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло.

Анализът на жилищния сектор следва да се извърши и по отношение на жилищните условия и възможности за настаняване на граждани, нуждаещи се от общинско жилище. В община Димитровград има недостиг на общински жилища. Общината разполага с около стотина жилища за отдаване под наем - 93 апартамента, 2 къщи и общежитие, състоящо се от 34 единични и 3 двойни стаи, които са крайно недостатъчни за задоволяване нуждите на картотекираните граждани.

Резервният жилищен фонд на общината също е крайно недостатъчен. Общината разполага с 1 къща и 112 резервни жилища, от които 88 в кв. „Вулкан”. Резервните жилища са също крайно недостатъчни, като се има предвид, че в тях се настаняват предимно самотни възрастни хора, самотни майки, семейства, които са безработни и се издържат изцяло от социални помощи и детски добавки. Състоянието на жилищния и сграден фонд на частните лица в голяма степен припокрива това на общинските сгради. Повечето частни жилища се нуждаят от смяна на дограмата, саниране, полагане на топлоизолация на външни стени, покрив и под. Санирането на еднофамилни и жилищни сгради е сред приоритетите на общинската енергийна политика.

На съвременните изисквания за енергийна ефективност отговарят преди всичко обектите, строени и реновирани през последните години, които са сравнително малък процент от всички сгради на територията на общината.

По-голямата част от старите частни сгради и жилища в Димитровград се нуждаят от сериозни инвестиции за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Този сграден фонд вероятно ще съществува още дълго и е необходимо да се вземат мерки за обновяването му, ако за всеки конкретен случай това е икономически оправдано.

За отопление на сградите в общината се използват предимно локални топлоизточници, или печки на дърва и въглища. В по–голямата си част котлите за локално отопление на обществените сгради работят с нафта или твърди горива, горелките са неефективни, липсва измерителна апаратура и автоматизация.

Подобряването на топлоизолацията, подмяната на дограмите, модернизирането на отоплителните инсталации, използването на слънчева енергия и т.н. могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50 %, което е приоритет на общинската енеригийна политика.

4.5. Структура на икономиката

Първичен сектор

Към първичния сектор на икономиката спадат стопанските отрасли, които осигуряват суровинната база на икономиката на общината - добивна промишленост, селско и горското стопанство. Първичният сектор в община Димитровград има многоотраслова структура, което се дължи на благоприятните природни и социално-икономически условия.

От първичния сектор – селското стопанство има структуроопределящо значение. Земеделието с подчертана растениевъдна ориентация е добре развито, като основният дял от произведената продукция е предназначена за преработка и продажба. Водещо място заема отглеждането на зърнени култури, които формират около половината от приходите в растениевъдството. С важно значение се отличават и техническите култури, зеленчукопроизводството, отглеждането на овощни насаждения и лозя. Животновъдството на територията на общината се развива предимно в дребни животновъдни ферми

Горското стопанство и добивната промишленост имат незначителен дял в местната икономика. Добивът на дървесина на територията на общината е ограничен, а добивната промишленост е представена основно от добив на инертни материали.

Вторичен сектор

Вторичният сектор е с приоритетно развитие в местната икономика. Водещо място заемат различни производства на химическата промишленост - минерални торове, неорганични и органични химически. Структороопределящи за местната икономика са енергетика (ТЕЦ ,,Марица 3„„ АД, разположена в Източната промишлена зона на гр.Димитровград), производство на строителни материали (цимент, свързващи вещества и сухи смеси, бетонови керемиди, електрически стълбове и др.), шивашка, кожено-галантерийна, хранително-вкусова промишленост (акцент върху производство на хляб, сладкарски изделия, млеко- и месопреработване) и др., които формират около 80% от общинската икономика. Преобладаващ е делът на микро, малките и средни предприятия.

Третичен сектор

На територията на Община Димитровград се наблюдава добре развита мрежа от икономически дейности на третичния сектор. Водещо място в сектора на услугите заема сектор ,,Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети„„, представен най-вече от микро предприятия /до 9 заети лица/. Разнообразието на различни търговски вериги и наличието на най-големият открит пазар в България предполага добре развит сектор. Въпреки икономическите трудности, търговията остава една постоянна дейност, предлагаща възможности за повишаване на жизнения стандарт на голяма част от населението на Димитровград. Развити са още мрежите на образованието, здравеопазването, услугите, културата и туризма.

4.6. Промишленост

Структуроопределящи отрасли за местната икономика в Димитровград са химическата промишленост, енергетиката, производството на строителни материали, шивашката,кожено-галантерийната, хранително-вкусовата промишленост и др. Тези отрасли формират около 80% от  общинската икономика, като преобладават микро, малки и средни предприятия.

- Преработваща промишленост

Преработващата промишленост е от приоритетно значение за община Димитровград, като водещи отрасли са химическата промишленост и енергетиката. Икономиката на общината се представя основно от „Неохим”АД като част от химическата промишленост. Основната дейност на „Неохим” АД е производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти. Предприятието разполага с най-новата и надеждна инсталация за производство на амоняк, азотна киселина и амониев нитрат. Производствените мощности на амониев нитрат са 710 000 тона на година. Инсталацията за амоняк е с работен капацитет от 450 000 тона на година. „Неохим” АД е разположен в източната производствена зона на гр. Димитровград, на десния бряг на р. Марица. Друго химическо предприятие е „ХИМТЕКС” ООД, което произвежда разнообразни химически продукти. Тази съвкупност от крупни и разнообразни химически производства е предпоставка за изграждане на химически клъстер.

Благодарение на дългогодишния си опит и традиции „ЗКИ-Волта“ ООД заема челно място сред производителите в българската каучукова индустрия. Друг поредставител на преработващата промишленост е “ЗКИ - ВОЛТА” ООД. Тя е създадена през 2003 г. в гр.Димитровград, с основен предмет на дейност: производство на каучукови смеси; конфекциониране, гумиране на съдове и съоръжения за защита против корозия; антикорозионна защита /АКЗ/; заварки на тръби от полипропилен /PP/ и поли тетра флуоро етен /PTFE/; ламинация на тръбопроводи с GFK, шахти и канали с ненаситени полиестерни смоли усилени с фибростъкло; огне и химикоустойчива защита на базата на специални бои, лакове и смоли; производство на гумени и метално- гумени пресови изделия, пресоване на каучукови изделия с хидравлични преси.През м. Март 2013 г. бе въведен в експлоатация нов цех за каучукови смеси с годишен капацитет 1100 тона.

Енергетиката е представена от ТЕЦ „Марица 3”АД с проектна мощност 120 MW и парокотелна инсталация с обща топлинна мощност 84 GJ/h (20 Гкал/час). Централата е разположена в източната промишлена зона на Димитровград върху обща територия от 1314 da (дка). ТЕЦ “Марица 3” АД работи основно като електропроизводствено предприятие на диспечерско разпореждане, въз основа на договор с НЕК-ЕАД. В енергийната стратегия е заложена работа на централата до 2015 г. (с общо 20 000 експлоатационни часа на горивната инсталация за периода 01.01.2008 – 31.12.2015 г.).

Производството на строителни материали заема своя дял в икономиката на Община Димитровград. На територията на общината се намира „Вулкан Цимент”АД, който е най-старата изградена мощност за производство на цимент в България. Тук се произвеждат 6 вида цимент, свързващи вещества и сухи смеси с конкретно приложение в строителството. Циментовият завод „Вулкан” е разположен в регулационните граници на гр. Димитровград, на левия бряг на р. Марица. На север граничи с кв. „Вулкан”. На 1.5 km източно се намира кв. „Мариино”, а на около 2 km западно – кв. „Черноконево”. Към общата площ на завода се включват площадките на находището за варовик „Юрт дере”, находището за мергели „Дурхана” и находището на глина „Дурхана”, които са разположени южно от гр. Димитровград.

Производство на бетонови керемиди, електрически стълбове и др. Строителни материали се извършва от “СИМАТ” АД.

- Лека промишленост

Малките и средни предприятия преобладават в секторите на текстилната, трикотажна и шивашката промишленост. Шивашките фирми са 173 бр., 70 % са с до 10 заети лица.

Водещи фирми в производството на облекла и трикотажни изделия са Модните къщи „Юнона” и „Луци” и двете с верига магазини в цялата страна, ET “Нели Георгиева”, “Female” ЕООД, „Нелита” ООД ,„Йоланта” ЕООД - производство на дамска конфекция, ЕТ „Петко Петков”и ЕТ „Кики”- производство на трикотажни изделия, „Дуветика България” ООД – производство на дрехи с пълнеж от гъши пух, „Калина” ЕООД и ЕТ „Валентина”- производители на спялна бельо и много др.

Освен наличието на шивашка промишленост на територията на община Димитровград има развито и производство на кожени изделия. То е представено от “Пролет” ООД – куфари, чанти и други изделия за пътуване за вътрешния и външен пазари.

В Общината е добре представена и развита хранително-вкусовата промишленост, конкретно производство на хляб и сладкарски изделия, млекопреработка и месопреработка. Производството на хляб се извършва от хлебозавод „МАРИЦА” ООД и три фурни –„Томи”, ”Болярка” и „Велеви 2008”. Сладкарството се осъществява от фирмите „ДИАНА” ЕООД, ЕТ „ЗОЯ”, ЕТ ”Иванка Манолова”, ЕТ „Василка”с. Добрич, „Диамант 93” ЕООД с.Радиево, „Дюсена” ООД с.Крепост.

Млекопреработвателните предприятия са също от класовете микро и малки предприятия-мандри. Действащи са ”ДЕНИКЕР МИЛК” АД гр. Меричлери, ЕТ ”ШАМПИОН 13” с. Крепост, ЕТ ”ЕЛЕКСИР” с. Горски извор и ЕТ ”ДЕТЕЛИНА 39” с. Брод.

На територията на общината фирмите за месо и месопреработка са: „Алфакомерс” ЕООД, ”Храни-Жика” ЕООД, „Монита”ООД и Цех за производство на сурово-сушени колбаси ”ЛОТОС” ООД.

Въпросът за енергийната ефективност в промишлените предприятия и системи е сериозно застъпен в Раздел IV Обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление на Закона за енергийна ефективност и в НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 08.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и оценка на енергийни спестявания.

Съгласно нормативните разпоредби на Чл.57 от ЗЕЕ (Изм. ДВ, бр. 105 от 2016 г.):

(1) Обследването за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление има за цел да определи специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.

(2) На задължително обследване за енергийна ефективност подлежат всички:

1. предприятия за производство, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;

2. предприятия за предоставяне на услуги, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;

3. промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh;

4. системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с население над 20 000 жители.

Като цяло сградния фонд на местните промишлени предприятия е сериозно амортизиран с лоши технически характеристики, ниска енергийна ефективност и високи топлозагуби. Санирането на сградите,  подобряването на енергийните им характеристики и използването на енергия от ВИ в промишлените предприятия тепърва ще придобива все по-голямо значение и ще се развива в община Димитровград. Независимо от високата значимост и предимствата на енергийната ефективност, промишлените предприятия на този етап не могат да се конкурират ефективно, да внедрят необходимите енергоспестяващи мерки и да заменят традиционните енергийни източници без значителни инвестиции.

За повишаване на енергийната ефективност в община Димитровград, в промишлената сфера, трябва да се приложат следните общи мерки:

- Въвеждане в производството енергоспестяващи технологии на базата на

оптимизиране на капацитета, използване на възобновяеми енергийни източници и други;

- Оптимизиране на енергийните разходи за отопление на помещенията чрез

въвеждане на нови отоплителни технологии;

- Въвеждане на енергоспестяващо осветление;

- Изграждане на информационна система за състоянието на енергийната

ефективност на общинско ниво на базата на която да се приложат препоръчителни мерки, специфични за общината.

4.7. Транспорт

Община Димитровград има важно транспортно-географско положение. На територията й се пресичат Европейските транспортни коридори IX и X. Основната връзка със страната е чрез тези първокласни пътни артерии.

Европейски транспортен коридор № IX

Хелзинки - Санкт Петербург - Псков - Витебск - Киев - Любашевка - Кишинев - Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис осигурява връзка между държавите oт Североизточна Европа през Румъния и България с пристанище Александруполис на Егейско море. Общата дължина на пътя на територията на България в направление Русе - Велико Търново - Габрово - Стара Загора - Димитровград - Кърджали е 455 км, плюс 20 км ново строителство по Програма CBC.

Европейски транспортен коридор № X

Залцбург - Любляна - Загреб - Белград - Ниш - Скопие - Велес - Солун, с разклонения: Грац - Марибор - Загреб; Будапеща - Нови Сад - Белград; Ниш - София - Димитровград - Истанбул, по IV коридор; Велес - Битоля - Флорина - Виа Игнатиа до Игуменица. Този коридор беше одобрен след конференцията в Хелзинки през 1997 г. като стъпка срещу изолацията на бивша ФР Югославия и за укрепване мира в района. Той се движи в посока на Трансевропейската Автомагистрала "Север-Юг" (TEM), следваща традиционния маршрут в югоизточна Европа и Балканите. Общата дължина на пътя на територията на България е в направление ГКПП "Калотина" - София е 60 км.

Достъп посредством автомагистрали

Завършването на автомагистрала „Марица“, която преминава през територията на Община Димитровград, към края на 2015 г. значително улеснява достъпа до общината. Автомагистрала "Марица" (A1) - е с обща дължина 112 км. Тя е основния маршрут за движението в посока Пловдив - КПП "Капитан Андреево". АМ "Марица" е част от Европейски транспортен коридор No IV, както и от Трансевропейската Автомагистрала "Север-Юг"(ТЕМ). Освен че осигурява свободен достъп на хора и товари, достъпът до общината посредством АМ „Марица“ повишава привлекателността на общината за сериозни инвестиционни намерения.

Достъп посредством пътища 1-клас (Е)

Югозападната част от територията на община Димитровград се пресича от Е-80, Републикански път 1-8 (Граница Югославия - Калотина - Драгоман - ок.п. София - о.п. Ихтиман - Костенец - Белово - Пазарджик - Пловдив - Поповица - о.п. Хасково - Харманли - Любимец - Свиленград - Капитан Андреево - граница Турция).

Посока от север на юг се пресича от Е-85 Републикански път 1-5 (Русе - Бяла - Полски Тръмбеш - Велико Търново - о.п. Дебелец - Дряново - Габрово - Шипка - Казанлък - о.п. Стара Загора - Средец - Димитровград - о.п. Хасково - Конуш - Черноочене - Кърджали - Момчилград - Маказа - граница Гърция). Първокласният път е с двулентов габарит 7.5/12м.

Републикански път 111-663 (О.п. Чирпан - Зетьово - Димитровград - Брод - Златополе - Райново - Симеоновград) - границата с посока изток - запад преминава почти по средата на територията. Републикански път 111-807 ((Поповица - о.п. Хасково) Върбица - Скобелево - (о.п.Чирпан - Зетьово)) - преминава в западната част успоредно на границата с Пловдивска област Върбица - Скобелево - Чирпан.

Републикански път 111-506 ((Димитровград - о.п. Хасково) - Добрич - Горски извор - Светлина - Сусам - Хасковски минерални бани - Караманци - Петелово - (Конуш - Черноочене)) пресича в югозапад територията от Димитровград - Горски извор - Светлина - Минерални бани.

Връзката Хасково - Димитровград се осъществява по републикански път I-5 и е с две платна по две ленти плюс аварийна лента и разделителна ивица. Отсечката от Димитровград до Хасково е скоростен път с две самостоятелни пътни платна, като настилката е оразмерена за максимално осово натоварване от 11 т/ос.

Общинска пътна мрежа

Общинската пътна мрежа е общо 108.7 км, а местните пътища 8 км, голяма част от които не са в добро техническо състояние.

Улична мрежа

В град Димитровград има улична мрежа, която е съставена предимно от главни улици – ІV клас, с широчина от 6,0; 7,0; и 9,0 метра. Главната улична мрежа на града може да се охарактеризира в два основни аспекта:

- като физическа изграденост и състояние;

- като геометрична система, обслужваща движението в града.

Основната част от уличната мрежа е с асфалтова настилка и малка част - паваж. Улиците от главната улична мрежа са асфалтирани и са в добро състояние.

По-особено внимание заслужава проблемът по второстепенната улична мрежа, която включва V клас – събирателни улици и VІ клас - обслужващи улици. Те са в лошо състояние, нуждаят се от преасфалтиране. На много от тях не е извършван никакъв ремонт през последните 10-15 години.

Като цяло, състоянието на уличната мрежа в селата на територията на община Димитровград се определя като незадоволително. Съществува необходимост от ремонт и/или полагане на изцяло нова настилка на повечето улици в селата.

Железопътна инфраструктура

Железопътната инфраструктура е важна за транспортното обслужване и свързаност на община Димитровград с други общински и областни центрове. На картата по-долу са видни ЖП линии, които пресичат територията на Община Димитровград. От първостепенна важност за общината и железопътната инфраструктура е ІV главна жп линия „Русе - Горна Оряховица - Стара Загора - Димитровград - Подкова” - част от ОЕТК №9.

На територията на Община Димитровград са разположени две ЖП гари:

• ЖП Гара Димитровград – участъкова. Гара Димитровград разполага със 7 приемно-отправни коловози, максимална полезна дължина на ПОК 675 метра, минимална полезна дължина на ПОК 426 метра, възможност за товаро-разтоварна дейност. Гара Димитровград осигурява и международен достъп до общината.

• ЖП Гара Димитровград Север – посредна. Гара Димитровград Север разполага с 8 приемно-отправни коловози, максимална полезна дължина на ПОК 660 метра, минимална полезна дължина на ПОК 500 метра, възможност за товаро-разтоварна дейност.

Обществен транспорт

От 2012 г. в град Димитровград функционира нова съвременно изградена aвтогара, която е своеобразен център за транспортните фирми, опериращи на територията на общината. Автогарата е ключов транспортен терминал, който обслужва линии от общинската, областна и републиканска транспортни схеми. Поддържа се и 1 международна линия за Атина.

На територията на Община Димитровград функционира обществен транспорт. На лице са и автобусните линии, които са градски, междуселищни и междуградски. Необходимо е модернизирането на градския транспорт. Развитието на устойчиви системи за градски транспорт, щадящи околната среда, е от особена важност. Това налага големите градове да се стремят към увеличаване на броя пътници, използващи обществен градски транспорт, както и да се разработят програми за изграждане на велосипедни алеи, паркинги за велосипеди и др. Това ще бъде възможно единствено, ако общественият транспорт и интермодалните системи са добре развити, ефективни и привлекателни. Подчертаването на предимствата на обществените транспортни системи може да допринесе за географската и социална интеграция между регионите и градовете и да осигури равен достъп до пазара на труда и социалните услуги.

Общината разполага с утвърдена общинска транспортна схема, чрез която се покриват нуждите от обществен транспорт на населението.

Материалната база, с която разполагат лицензираните транспортни фирми, които обслужват отделните линии и транспортни схеми в голямата си част не отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност.

Тенденцията, която се наблюдава в общината е намаляване на пътнико потока в обществения транспорт. Поради тази причина  е необходимо той да се предприемат мерки, свързани с модернизация и реконструкция на общинска пътна мрежа, подобряване материалната база на превозвачите, гъкавост на траспортните схеми, подобряване състоянието на общинската автогара и др.

Отделяните емисии на вредни вещества в атмосферата от транспортни средства и транспортното обслужване на територията на общината са минимални и не застрашават околната среда.

4.8. Туризъм

Туризмът присъства в местната икономики със символичен дял в местната икономика. Туризмът в общината е по-скоро с „транзитен“ характер, с малък престой, с преобладаващи бизнес-поводи, а не с повод „туризъм“.

Основните пречки за успешното развитие на туризма са:

- Недобре развитият туристически продукт като цяло;

- Неразвитата мрежа от фирми за услуги и доставки в туризма;

- Недостатъчно квалифициран персонал в сферата на туристическите услуги;

- Лошата транспортна достъпност към повечето места за туризъм;

- Лошо състояние и ограничен достъп до обекти на природното и културно наследство.

Таблица 14: Показатели за развитие на туризма в община Димитровград 2013-2017 г.

| Показатели | Мерна единица | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Места за настаняване | Брой | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Легла | Брой | 194 | 198 | 152 | 82 | 82 |
| Легладенонощия | Брой | 70500 | 66146 | 31862 | 30012 | 29930 |
| Стаи | Брой | 122 | 122 | 72 | 40 | 40 |
| Реализирани нощувки | Брой | 8522 | 6051 | 4720 | 4401 | 4602 |
| Пренощували лица | Брой | 3345 | 2,639 | 2432 | 2910 | 2799 |
| Приходи от нощувки | Левове | 247117 | 207153 | 192592 | 175565 | 199168 |

Източник: Национален статистически институт

В последните няколко години се наблюдава спад в туристопотока в община Димитровград. Броят на реализираните нощувки намалява от 8522 през 2013 г. на 4602 през 2017 г. Към 2017 г. в общината функционират 3 категоризирани места за настаняване с обща леглова база - 82 легла, което е със 112 легла по-малко спрямо 2013 г.

Туристическият поток е основно от страната и почти няма чужденци. Заведенията за хранене и развлечения в Община Димитровград са 246 бр., в т.ч. Ресторанти – 7; Заведения за бързо хранене – 102; Питейни заведения – 54; Кафе – сладкарници – 81; Барове – 15; Преобладаващата категория на заведенията за хранене и развлечения са една и две звезди.

На територията на община Димитровград съществуват редица природни дадености, културно-исторически обекти и минерална вода, които са предпоставка за успешното развитие на алтернативни видове туризъм – СПА, културен, ловен, еко, конферентен и др.

Общинската енергийна политика в сферата на туризма, търговията и услугите, следва да насърчава прилагането на енергоспестяващи мерки и въвеждане на ВЕИ. Успоредно с това трябва да се търсят средства за финансиране на дейностите по саниране на сградния фонд и  използване на енергоефективно оборудване и техника в офисите в сектора на услугите, на  туристическите, търговски и логистични обекти.

4.8. Селско и горско стопанство

Селското стопанство е един от основните отрасли на общинската икономика в Димитровград с добри традиции и устойчиво развитие. В структурата на селското стопанство основното производство е на зърнени храни, формиращи около 50% от приходите, следвани от техническите култури, зеленчукопроизводството, животновъдството, и др.

Най-голям относителен дял в територията на община Димитровград заема земеделската земя - 416 571 дка. Обработваемата земеделска земя на територията на общината е както следва: за 2016 г. – 273 465 дка; за 2017 г. – 286 302 дка, 292 347 дка. Преобладават земите от IV, V, VI категория. Няма данни за комасирани и напоявани площи.

Броят на регистрираните земеделски производители, съгласно регистъра по Наредба 3 от 29 януари 1999 г. е: през 2016 г. – 835 бр.; през 2017 г. – 805 бр. и през 2018 г. – 760 бр. На територията на общината функционират 9 броя земеделски коопераци.

Таблица 15: Баланс на площите в община Димитровград по предназначение

| Вид на територия по предназначение | Имоти (брой) | Площ (дка) | Площ % |
| --- | --- | --- | --- |
| За нуждите на селското стопанство | 85310 | 429286,381 | 77,909 |
| За нуждите на горското стопанство | 3300 | 67828,130 | 12,310 |
| Населени места | 462 | 26682,105 | 4,842 |
| Водни течения и водни площи | 1026 | 15998,410 | 2,903 |
| Добив на полезни изкопаеми | 249 | 3638,041 | 0,660 |
| За нуждите на транспорта | 640 | 7515,324 | 1,364 |
| Без код за вид територия | 2 | 59,711 | 0,011 |
| ВСИЧКО | 90989 | 551008,102 | 100,00 |

Източник: Общинска служба по земеделие гр. Димитровград

По данни на Общинска служба „Земеделие”  около 78% от териториите в община Димитровград се използват за нуждите на селското стопанство, 12% за нуждите на селското стопанство, а останалите 10% се разпределят между населените места, водните площи, транспортната инфраструктура и зоните за добив на полезни изкопаеми.

Таблица 16: Баланс на териториите в община Димитровград по видове собственост (дка)

| No | Вид собственост | Имоти бр. | Площ в дка | Площ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | държавна частна | 2135 | 47536.513 | 8.627 |
| 2 . | частна | 62762 | 298558.777 | 54.184 |
| 3 . | на религиозни организации | 45 | 402.279 | 0.073 |
| 4 . | общинска частна | 5440 | 67151.934 | 12.187 |
| 5. | на чуждестранни лица | 2 | 14.655 | 0.003 |
| 6. | смесена | 520 | 19851.859 | 3.603 |
| 7 . | на юридически лица | 8239 | 47933.686 | 8.699 |
| 8. | стопанисван от общината | 4268 | 24125.000 | 4.378 |
| 9. | държавна публична | 654 | 13805.519 | 2.506 |
| 10. | общинска публична | 6922 | 30594.193 | 5.552 |
| 11. | изключителна държ.собств. | 2 | 1033.687 | 0.188 |
|  | ВСИЧКО | 90989 | 551008.102 | 100.00 |

Източник: Общинска служба по земеделие гр. Димитровград

Най-голям относителен дял на територията на община Димитровград заема Частната собственост за земята – 54%, следвана от общинска частна собственост – 12%, собственост на юридически лица – около 8,7% и държавната частна собственост – 8,6%. Останалите територии са със смесена собственост, на държавна и общинска публична собственост, стопанисвана от общината и на религиозни организации. Чуждестранни лица притежават едва 0,003% от териториите в общината.

Таблица 17: Брой регистрирани земеделски производители по населени места

| Землище | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Кооперации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Димитровград | 73 | 71 | 67 | 2 |
| Меричлери | 23 | 25 | 25 |  |
| Бодрово | 30 | 30 | 30 |  |
| Брод | 65 | 61 | 63 |  |
| Бряст | 23 | 21 | 23 | 1 |
| Великан | 9 | 11 | 8 |  |
| Воден | 16 | 14 | 15 | 1 |
| Голямо Асеново | 20 | 22 | 15 |  |
| Горски извор | 100 | 86 | 80 | 1 |
| Длъгнево | 14 | 14 | 16 |  |
| Добрич | 46 | 49 | 37 | 2 |
| Долно Белево | 23 | 18 | 19 |  |
| Здравец | 12 | 12 | 12 |  |
| Злато поле | 21 | 22 | 22 |  |
| Каснаково | 26 | 24 | 24 |  |
| Крепост | 75 | 80 | 72 |  |
| Крум | 12 | 10 | 9 |  |
| Малко Асеново | 6 | 6 | 5 |  |
| Раднево | 22 | 24 | 23 |  |
| Райново | 8 | 10 | 10 |  |
| Светлина | 6 | 5 | 3 |  |
| Скобелево | 27 | 26 | 24 |  |
| Сталево | 31 | 28 | 28 |  |
| Странско | 41 | 46 | 43 | 1 |
| Върбица | 40 | 22 | 18 |  |
| Черногорово | 15 | 16 | 15 |  |
| Ябълково | 51 | 52 | 54 | 1 |
| Общ брой | 835 | 805 | 760 | 9 |

Източник: Общинска служба по земеделие гр. Димитровград

Броят на регистрираните земеделски стопани в района на Димитровград намалява през последните стопански години – от 835 през 2016 г. на 760 през 2018 г.

По данни на ОСЗ – Димитровград за баланса на земите по начин на трайно ползване към 2018 г. общият фонд на общината е 551008,102 декара. От тях с начин на трайно ползване „нива” – 300 944 дка, „зеленчукови култури” – 217 дка, „овощна градина” – 1819 дка, „др. посевна площ” – 30515 дка, „посевна площ” – 276 дка, „лозе” – 2136 дка, „разсадник” – 120 дка, „други трайни насаждения” – 1987 дка, „ливади” - 1942, „мери и пасища” – 47337 дка. Останалите земеделски земи са изоставени ниви, ерозирани ниви или временно неизползвани.

Таблица 18: Засяти площи и среден добив от декар на основните отглеждани култури в община Димитровград 2016-2018 г.

| Вид култура | Община Димитровград |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Засяти площи (дка) | Среден добив (кг/дка) | Засяти площи (дка) | Среден добив (кг/дка) | Засяти площи (дка) | Среден добив (кг/дка) |
| ПШЕНИЦА | 117826 | 500 | 123403 | 610 | 126436 | 400 |
| ЕЧЕМИК | 15467 | 400 | 11904 | 550 | 11900 | 320 |
| ТРИТИКАЛЕ | 2026 | 400 | 2682 | 450 | 1248 | 380 |
| МАСЛОДАЙНА РАПИЦА | 21615 | 260 | 8526 | - | 14659 | 350 |
| ПИПЕР | 151 | 1500 | 60 | 370 | 175 | 500 |
| ДОМАТИ | 254 | 3000 | 669 | 700 | 244 | 600 |
| КАРТОФИ | 126 | 1150 | 155 | 900 | 265 | 800 |
| ДИНИ | 328 | 6000 | 364 | 1200 | 162 | 1200 |
| ПЪПЕШИ | 306 | 4000 | 514 | 800 | 441 | 900 |
| ФАСУЛ | 63 | 500 | 182 | 500 | 168 | 400 |
| ПАМУК | 3948 | 40 | 5112 | 120 | 4633 | 50 |
| СОРГО | 549 | 400 | 98 | 380 | 250 | - |
| ЦАРЕВИЦА СИЛАЖНА | 782 | 700 | 345 | 700 | 351 | 900 |
| МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД | 96123 | 210 | 118733 | 210 | 105711 | 320 |
| ЦАРЕВИЦА-ЗЪРНО | 2936 | 850 | 7366 | 450 | 3018 | 1100 |
| ЯБЪЛКИ | 354 | 1000 | 377 | 1100 | 389 | 400 |
| ПРАСКОВИ | 45 | 800 | 28 | 400 | 28 | 250 |
| СЛИВИ | 510 | 600 | 483 | 330 | 561 | 450 |
| ЧЕРЕШИ | 874 | 250 | 999 | 500 | 1078 | 200 |
| ЯГОДИ | 31 | 185 | 25 | 170 | 15 | 500 |
| МАЛИНИ | 0,3 | 200 | 0,31 | 200 | 0,6 | - |
| МАСЛОДАЙНА РОЗА | 39 | 400 | 125 | 250 | 27 | 222 |
| ЛОЗЯ-ВИНЕНИ | 303 | 450 | 302 | 275 | 302 | 280 |
| ЛОЗЯ ДЕСЕРТНИ | 19 | 500 | 18 | 310 | 47 | 310 |
| ВИШНИ | 49 | 130 | 34 | 250 | 18 | 100 |

Източник: Общинска служба по земеделие гр. Димитровград

Основните отглеждани култури в община Димитровград са представени в таблица 18. Най-много площи през последните години са засяти с пшеница, слънчоглед, рапица и ечемик. Общината е с традиции в зеленчукопроизводството и засятите площи с домати, пипер и картофи се увеличават през последните години. Овощарството също е добре развито, като преобладават площите с череши, сливи и ябълки. Добри средни добиви от декар се получават от дини и пъпеши, но засятите площи с тези култури намаляват. Лозарството е застъпено предимно с винени сортове, с които са зясати 302 дка през 2018 г., а с десертни само 47 дка. В общината се отглежда и маслодайна роза.

Животновъдството е все още слабо развито, като преобладават животните в личните стопанства - при дребни производители, разпръснати в индивидуални стопанства с единици, рядко с десетки и повече глави животни. Малобройни са ферми, в които налице е концентрация на голям брой животни.

Броят животновъдните обекти към 2018 г. се отглеждат: 55 биволици, 5797 овце, 1437 кози, 23 свине, 167831 птици, зайци 250, коне 6 и 5758 пчелни семейства.

Енергийната ефективност в сектора на селското стопанство се изразява в използване на съвременна техника и механизация, която не замърсява околната среда, във внедряване на енергоспестяващи мерки в сградния фонд и използване на енергия от ВИ, където е приложимо (за парници, оранжерии, ферми за животни и др.). Енергийна ефективност се постига и с изграждане на инсталации за производство на биогаз и преработка на биомаса.

Водещо в изготвянето на визията за подобряване на енергийната ефективност в селското стопанство е повишаването на информираността на земеделските производители и техните познания за различните технологии на производство. Земеделските стопани трябва да бъдат обучени да използват максимално ресурса на местните почвени типове и районирани сортове на основните земеделски култури. Въвеждането на нова техника и нови производствени технологии ще доведе до по-голяма енергийна ефективност в селското стопанство, както и комасацията на земята и уедряването на земеделските площи, като допълнителен фактор. Конкретните действия по информиране и обучение на земеделските производители трябва да са насочени към:

- достъп до европейски програми и мерки;

- производство с минимум почвени обработки;

- възстановяване на естественото почвено плодородие без употреба на енергоемки минерални торове, а чрез правилното редуване на земеделските култури и използване на органични торови за подобряване на химическите и физични своиства на почвата;

- използване на устойчиви на болести и неприятели сортове на земеделските култури и изграждане на подходящи сеитбообръщения с цел минимизиране на употребата на пестициди;

- повишаване на познанията по организация на селскостопанското производство и

- оптимално натоварване на машинния парк

Горското стопанство в района е предимно с екологична насоченост – поддържане на горите и ограничен добив на дървесина. Горският фонд на община Димитровград е 72 977 дка от общата й територия. На него се падат едва 13% от територията на общината при средно за страната 33,5%. Две трети от горите са издънкови.

Графика 2: Структура на горските територии в община Димитровград според собствеността

Източник: Общински план за развитие на община Димитровград 2014-2020 г.

Балансът на горския фонд (ГФ) на общината, по видове собственост е:

- гори и земи в ГФ – държавна собственост – 37 115 дка. – 54%

- гори и земи в ГФ – общинска собственост – 24 630 дка. - 36%

- гори и земи в ГФ – частна собственост – 6 721 дка. – 10%

Делът на иглолистните насаждения е най-малък – 3 000 дка; горски пасища, поляни, голини, сечища –500 дка, просеки – 800 дка, кариери 400 дка, сметища – 80 дка, трайни горски пътища – 70 дка, разсадници – 130 дка, ниви, в т. ч. дивечовъдни–80 дка и др. В гр. Димитровград има горски разсадник с площ 118.6 дка.

Предвид силната индустриализация на Димитровград, повечето от горите около града и околните села, са гори със специално предназначение – за пречистване на въздуха, с водоохранна и водозащитна функция.

Горските територии в община Димитровград попадат в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Хасково” към Югоизточно държавно предприятие - Сливен.

Фиг.7: Карта на ДГС – Хасково

Таблица 19: Предвидено ползване на дървесина от горския фонд на община Димитровград по годишен план за периода 2015-2017 г. (м3)

| Година | Площ (ха) | Ст.маса (м3) | Лежаща маса (м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 126,2 | 3015 | 2600 |
| 2016 | 109,8 | 3680 | 2982 |
| 2017 | 104,9 | 3100 | 2496 |
| Общо | 340,9 | 9795 | 8078 |

Източник: Община Димитровград - www.dimitrovgrad.bg/bg

Предвиденото количество на ползвана дървесина от горския фонд на Димитровград е средно по 2693 куб. м. лежаща маса и 3265 куб. м. стояща маса на година. Най-малко дървесина е предвидена за ползване през 2015 г. – 5615  куб.м., а най-много през 2016 г. - 6662 куб.м.

Горите са източник освен на дървесина и на много ценни ресурси - билки, горски плодове, гъби и др., които могат да бъдат използвани за организиране на дребни производства, осигуряващи заетост на ниско квалифицирани работници.

С оглед развитието на туризма в района е важно да не се допуска масово изсичане на гори, което ще доведе до екологични проблеми, да се увеличи площта на горите с рекреационна цел и да се предвидят нови залесителни мероприятия.

Енергийната ефективност в сектора на горското стопанство се изразява в използване на по-висок клас техника и механизация, която не замърсява околната среда, в изграждане на инсталации за производство на биогаз и преработка на биомаса.

4.10. Енергийна мрежа и външна осветителна уредба

Енергийна мрежа

Енергийната система на Община Димитровград е напълно съвременна и изцяло задоволява нуждите на населението и промишлеността от електрическа енергия. географското положение и климатичните особености създават благоприятни предпоставки за широко използване на възобновяеми енергийни източници. Основен източник на електроенергия за община Димитровград е общата електроенергийна система на страната. Съществуващата енергийна мрежа 20 kV  е в добро състояние и напълно задоволява нуждите на населението и промишлеността от електрическа енергия. Мрежата с ниско напрежение (НН) 380/220V също е в добро техническо състояние. Електрозахранването е реализирано на ниво ниско напрежение 20/0,4кV (НН). Самите трафопостове, захранващи консуматорите в града - граждански, общински и частни обекти и уличното осветление са самостоятелни.

Основен доставчик на електроенергия за община Димитровград е компанията „ЕВН България Електроразпределение“ АД.

На територията на общината функционира топлоелектрическа централа - ТЕЦ „Марица 3“ за производство на електро и топлоенергия е с инсталирана мощност 120 MW, като основният пазар на произведената от централата електроенергия е в България.

Прякото захранване с електрическа енергия на промишлените и битови абонати в общината се осъществява от електроенергийната мрежа 110 кV, посредством районните подстанции 110/20 кV. В Димитровград освен п/ст към ТЕЦ “Марица3” е изградена още една подстанция. Най-често подстанциите са свързани двустранно в районната мрежа 110 кV, което позволява по-голяма сигурност и резервиране при аварии в електрозахранването.

В дългосрочен план ЕВН Електроразпределение ЕАД предвижда преминаване от 6kV към 20 kV. По този начин ще бъде постигната по висока степен на сигурност и качество на електрозахранване. Един от важните елементи на тази концепция е подмяна на кабели средно напрежение от подстанция 110/20 kV Димитровград , положени в тръбна мрежа, в конструкцията на моста на река Марица. Във връзка с реализацията на концепцията, ЕВН ЕР е закупила от община Димитровград и е сменила предназначението на имот за изграждане на подстанция 110/20 kV. Захранването на тази подстанция ще се осъществи чрез подземен кабел 110 kV.

До Димитровград са изградени отклонения от южния клон на националната газопреносна мрежа. Отклоненията за промишлени нужди са изградени отдавна (Индустриалната зона на града е изцяло газифицирана), но изграждането на газоразпределителни мрежи стартира в последните години.

Газифицирането се осъществява от „Ситигаз България“ ЕАД и в Димитровград е започнало през 2010 г., като приоритетно са газифицирани общински и административни сгради. Постепенно се включват и битови потребители. Към 2017 г. общият брой на абонатите, ползващи газ на територията на община Димитровград е 305.

Разпределителните газопроводи са предвидени с достатъчен капацитет за захранване на различните промишлени потребители, а градската мрежа за газификация на битови и обществени административни потребители се развива изпреварващо.

Предимствата на природния газ като екологосъобразно и енергийно ефективно гориво ще го налагат все повече като предпочитан енергиен източник, особено за битова газификация, предвид сериозното изоставане на България в сравнение с европейските страни. Като основен фактор върху развитието на газоразпределителните мрежи влияе интересът на населението към използването на природния газ като енергиен източник. В тази връзка, под въпрос са финансовите възможности на по-голяма част от потенциалните потребители, които биха се възползвали от тези предимства.

Външната осветителна уредба на територията на общината е добре изградена и задоволява нуждите на населението от светлина в тъмната част на денонощието. Гъстотата на разпределителната мрежа на уличното осветление е над средната норма за страната – т.е добре развита е и осигурява захранването на всички населени места.

Изграждането на системата за улично осветление е започнало преди 1989 г. Тя представлява съвкупност от захранващи източници, разпределителна електрическа мрежа, стълбови линии и арматура, както и сравнително еднотипни осветителни тела. От страна на общината през последните 15 ( петнадесет ) години по системата за улично осветление е извършена цялостна подмяна на старите неефективни живачни осветители с нов тип Натриеви Лампи Високо Наляган е(НЛВН) с мощност от 50W, Метал Халогенни Лампи (МХЛ) с мощност от 70W, a в последната година са монтирани и около 80 бр. LED осветителни тела с мощност от 80W и 250W.

Уличното осветление е един от основните консуматори на ел.енергия и генератор на разходи в бюджета на Община Димитровград. Енергийната политика на местно ниво следва да се насочи към прилагане на соларно осветление за фасади на обществени сгради, парково осветление и постепенното му въвеждане за уличното осветление. Възможностите за приложение на ВЕИ в този сектор е прилагане на LED осветителни тела с фотосоларни панели и акумулатори, с което ще се реализират съществени енергийни икономии. Поради високата цена на тези съоръжения, е необходимо да се търсят програми с грантово финансиране за оптималната реконструкция на съществуващата улична осветителни уредба.

Община Димитровград е възложила Обследване за енергийна ефективност на системите за външно изкуствено осветление на територията на град Димитровград, което е извършено през месец януари 2017 г.

Необходимо е Община Димитровград да възложи цялостно обследване за енергийна ефективност на съществуващото улично осветление в гр. Меричлери и във всички села на територията на общината и в бъдеще да работи за неговата модернизация, усъвършенстване и постигане на по-високи нива на енергийна ефективност, при което се предвижда голям потенциал за икономии на енергия и разходи.

Цели и задачи на енергийно ефективната реконструкция на уличното осветление:

1. Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление в Общините и намаляване на консумацията на електрическа енергия.

2. Подобряване на нивото на уличното осветление в съответствие с европейските стандарти и норми.

3. Намаляване на преките разходи на Общините за улично осветление при осигурено високо качество на осветлението.

4. Осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства повишаване сигурността на движение на пешеходците нощно време и създаване на комфортна нощна атмосфера.

V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ.

ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ

Устойчиво енергийно развитие, включващо минимално използване на конвенционални горива, може да бъде достигнато само при последователно прилагане и съчетаване на различни мерки, въвеждащи производството и използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива с дейности за енергийна ефективност. Възможностите за насърчаване потреблението на енергия от ВЕИ се определят в зависимост от стратегическите цели и политиката за развитие на общината - постигане на конкурентоспособна, динамична и рентабилна местна икономика, подобряване на стандарта на живот на населението на територията на общината и намаляване на емисиите на парникови газове, като елементи от политиката по устойчиво енергийно развитие.

На местно ниво механизъм за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива е изготвянето на общински краткосрочни и дългорсрочни програми, съгласно методическите указания на АУЕР. При разрабоването на настоящата краткосрочна общинска програма са отчетени възможностите на общината и произтичащите от тях мерки и насоки, имащи отношение към оползотворяването на енергия от възобновяеми източници. Основната линия, която се следва е съчетаване на мерки за повишаване на енергийна ефективност с производството и потреблението на енергията от възобновяеми източници.  В това отношение в община Димитровград през последните години се води последователна енергийна политика, както за въвеждане на ВЕИ, така и за подобряване на енргийната ефективност.

По проекти на Община Димитровград, слънчеви колектори за БГВ са поставени на покривите на следните общински обекти: ЦДГ "Пролет", ОДЗ "Райна Княгиня", ОДЗ "Осми март", ОДЗ "Слънце", ОДЗ "Лилия", ОДЗ "Звездица", ЦДГ "РАДОСТ", ЦДГ "РОЗА", ОДЗ ,,Райна Княгиня“ - детска ясла  №5 - гр. Димитровград, ЦДГ №5 - с.Горски извор и ЦНСТ ,,ДЪГА“ - Център за настаняване от семеен тип - кв.Черноконево гр.Димитровград.

Фотоволтаични панели за охранно осветление са поставени на покривите на следните общински училища: ОУ ,,Васил Левски" -  с. Ябълково, ОУ ,,П.К.Яворов“ кв.Изток  гр.Димитровград и ОУ ,,Св.Св.Кирил и Методий" кв.Черноконево, гр.Димитровград.

Монтиране на 11 броя Фотоволтаични панели на частни сгради в общината с мощност от 20кWp до 50кWp.

Изградена е климатична инсталация на Спортна зала ,,МЛАДОСТ“ - гр.Димитровград.

През последните години са газифицирани ОДЗ „Лилия“, ЦДГ „Звънче“, ЦДГ „Й. Чанкова“ и Дом на техниката с Градска библиотека и Исторически музей.

Основните пречки за реализиране на ВЕИ проекти в община Димитровград са:

- висока цена на инвестициите във ВЕИ;

- ниски цени на изкупуване на елекрическата енергия, произведена от ВЕИ;

- недостатъчни средства (както общински, така и у населението на общината);

- допълнителни ограничения на финансовата самостоятелност на общината;

- липса на достатъчни стимули за рационално енергопотребление;

- затруднен достъп до инвестиции за проекти за ВЕИ;

- липса на систематизирани данни за местния потенциал на ВЕИ.

- липса на достатъчно познания за приложими ВЕИ технологии.

Изпълнението на мерките може да се обвърже с препоръките в заключителните доклади от проведените енергийни обследвания на сградите общинска собственост. При обновяването на тези сгради освен мерки по подобряване на термичната изолация, след доказана икономическа ефективност, могат да се включат и мерки за въвеждане на термични слънчеви колектори и заместване на съществуващо отопление с такова, базирано на ВЕИ.

Краткосрочната общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Димитровград 2017-2020 г. е в пряка връзка със следните стратегически документи и програми:

- Общ устройствен план на община Димитровград

- План за действие за устойчива енергия и климат на община Димитровград до 2030 г.;

- Общински план за развитие на община Димитровград 2014-2020 г.;

- Интегриран план за градско възстаноявване и развитие на Димитровград 2014-2020 г.

- Програма за енергийна ефективност на община Димитровград 2017 – 2020 г.

- Програма за опазване на околната среда на община Димитровград.

VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ

Обхватът на ВЕИ в България включва: водна енергия, биомаса, слънчева енергия, вятърна енергия и геотермална енергия.

Световният Енергиен Съвет (WEC) е възприел следните оценки на достъпния потенциал от отделни ВЕИ в световен мащаб.

Таблица 20: Световен достъпен потенциал на ВЕИ             Фиг. 8: Световен достъпен потенциал на ВЕИ

| Достъпен потенциал на ВЕИ, годишно |
| --- |
| ВЕИ | EJ | Gtoe |
| Водна енергия | 50 | 1,2 |
| Биомаса | 276 | 6,6 |
| Слънчева енергия | 1575 | 37,6 |
| Вятърна енергия | 640 | 15,3 |
| Геотермална енергия | 5 000 | 119,5 |
| ОБЩО | 7600 | 180,2 |

Общата сума на достъпния потенциал на страната (6 005 ktoe - Таблица 20) е значително по-малък от ПЕП за 2004 година (19 017 ktoe). Следователно в близко бъдеще България може да задоволи около 32% от енергийните си нужди при пълно усвояване на достъпния енергиен потенциал на ВЕИ на територията й.

Достъпният потенциал от различните видове ВЕИ в България е представен в долната таблица.

Таблица 21: Достъпен потенциал на ВЕИ в България         Фиг. 9: Достъпен енергиен потенциал на ВЕИ

| ВЕИ | Достъпен потенциал в България |
| --- | --- |
|  | - | - | ktoe |
| Водна енергия | 26 540 | GWh | 2 282 |
| Биомаса | 113 000 | TJ | 2 700 |
| Слънчева енергия | 4 535 | GWh | 390 |
| Вятърна енергия | 3 283 | GWh | 283 |
| Геотермална енергия | 14 667 | TJ | 350 |
| ОБЩО | - | - | 6 005 |

Следователно в преходния период (до постигането на устойчиво енергийно развитие на страната) заедно с мащабното въвеждане на ВЕИ, повишаване на ЕЕ и преструктурирането на икономиката (с цел по-ефективно използване на вносните изкопаеми горива), атомната енергия ще играе решаваща роля, особено във връзка с баланса на електрическата енергия.

Таблица 22: Средна себестойност на произведената от ВЕИ енергия, приведена към лева

| ВЕИ | Електропроизводство | Директно топлопроизводство |
| --- | --- | --- |
|  | лв / kWh | лв/kWh |
| Водна енергия | 0,10 – 0,30 |  |
| Биомаса | 0,10 – 0,30 | 0,02 – 0,05 |
| Слънчеви панели |  | 0,05 – 0,30 |
| От фотоволтаици | 0,40 – 2,00 |  |
| Ветрова енергия | 0,10 - 0,30 |  |
| Геотермална енергия | 0,03 - 0,15 | 0,01 – 0,05 |

По долу са дадени графиките при осреднени себестойности.

Фиг. 10: Средна себестойност на произведената от ВЕИ енергия по световна оценка, приведена към лева

Производствените разходи за енергийно производство (особено на топлинна енергия) от геотермални източници са най-ниски.

6.1. Слънчева енергия

В зависимост от това в кой регион се намира общината се определя интензивността на слънчевото греене и какво е средно-годишното количество слънчева радиация попадаща на единица хоризонтална повърхност (kWh/m2).

Средногодишното количество на слънчево греене за България е около 2 150 часа, а средногодишният ресурс слънчева радиация е 1517 kWh/m2. Това е около 49% от максималното слънчево греене. Общото количество теоретичен потенциал на слънчевата енергия падаща върху територията на страната за една година е от порядъка на 13.103 ktoe. От този потенциал като достъпен за усвояване в годишен план  може да се посочи приблизително 390 ktoe.

Фиг. 11: Прогноза за енергийно усвояване на слънчевата енергия

По осреднена оценка количеството на топлинна енергия от слънчеви термични колектори през 2015 година – 239 GWh (20.6 ktoe). Усвояването на икономически изгодния потенциал на слънчевата енергия реално може да се насочи първоначално към сгради държавна и общинска собственост, които използват електроенергия и течни горива за производство на гореща вода за битови нужди.

Очаква се и значително повишаване на интереса от страна на жителите на панелни сгради, които освен мерките по подобряване на термичната изолация на сградата да инсталират и слънчеви колектори за топла вода. Увеличава се използването на слънчевите термични колектори в строителството на хотели, ресторанти и др.

Фиг. 12: Теоретичен потенциал на слънчевата радиация в България по зони

България е разделена на три зони в зависимост от интензивността на слънчевото греене.

Територията на община Димитровград попада във втора зона, в която падащата слънчева радиация е от 1 450 до 1 500 kWh/m2 годишно или средно 4,04 kWh/m2 дневно. Климатичните дадености дават възможност за изграждане на фотоволтаични инсталации.

Таблица 23: Продължителност на слънчевото греене в часове за община Димитровград

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Чирпан | 30 | 107 | 144 | 202 | 232 | 271 | 322 | 310 | 249 | 176 | 98 | 77 | 2 218 |
| ст. Харманли | 69 | 99 | 142 | 195 | 234 | 262 | 325 | 320 | 252 | 168 | 64 | 59 | 2 189 |

Източник: Национален институт по метеорология и хидрология

Тъй като наблюдения върху радиационните потоци на територията на Община Димитровград не са правени, в Таблица 23 са представени данни за приведени стойностите на слънчевото греене от две близки станции - Чирпан (ст.1) и Харманли (ст.2).

Относителната продължителност на слънчевото греене за района на Община Димитровград се изменя от 24-36 % през зимата, до 72-74 % през летните месеци. Сравнително високия брой часове със слънчево греене (средно около 2 200 h/y за периода 2007 - 2010 г.) и високи стойности на слънчева радиация в района благоприятстват развитието на енергийни системи, захранвани слънчева енергия. Годишната сумарна слънчева радиация, измерена в станция Димитровград е 20-20.5 kcal/cm2, а годишният радиационен баланс е 53-57 kcal/cm2.

Продължителността и интензитета на слънчево греене, слънчевата радиация, географската ширина на региона, ниската облачност през по-голямата част от годината представляват предпоставки за реализирането на проекти на основата на използване на слънчевата енергия.

През 2019 г. в община Димитровград слънчевата енергия е основният използван възобновяем източник на енергия. Към момента в общината функционират 37 броя фотоволтаични електроцентрали с общ капацитет 278,73 MW. Този енергиен обем е много висок и дава изключително значим принос за повишаване дела на енергия от ВЕИ в общината.

Таблица 24: ФтЕЦ на територията на община Димитровград към 2019 г.

| № | ФтЕЦ | Населено място | Мощност mW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФтЕЦ "ДАГ - 08 | с. Радиево | 2,34 |
| 2 | ФтЕЦ "Бряст" | с.Бряст | 0,005 |
| 3 | ФтЕЦ "Маги - Димитровград" | гр.Димитровград | 0,03 |
| 4 | ФтЕЦ "Крепост 1" | с.Крепост | 1 |
| 5 | ФтЕЦ "Крепост 2" | с.Крепост | 2 |
| 6 | ФтЕЦ "Соларсис - Сталево" | с.Сталево | 0,03 |
| 7 | ФтЕЦ "Рич Солар - Бодрово" | с.Бодрово | 0,03 |
| 8 | ФтЕЦ "Светлина - АМ 2012" | с.Горски извор | 0,05 |
| 9 | ФтЕЦ "Солера Енерджи" | с.Бряст | 3,25 |
| 10 | ФтЕЦ "ТАД България - Меричлери" | гр.Меричлери | 0,03 |
| 11 | ФтЕЦ "Скобелево 1" | с.Скобелево | 2,5 |
| 12 | ФтЕЦ "Димсол 1 - Радиево" | с. Радиево | 2,8 |
| 13 | ФтЕЦ "Екотех" - Горски извор" | с.Горски извор | 0,024 |
| 14 | ФтЕЦ "Тиби - Димитровград" | гр.Димитровград | 0,03 |
| 15 | ФтЕЦ "Скобелево 2" | с.Скобелево | 2,5 |
| 16 | ФтЕЦ "Брод-Андонова" | с.Брод | 0,03 |
| 17 | ФтЕЦ-Багос-Великан | с.Великан | 29,83 |
| 18 | ФтЕЦ-Багос-Великан 1 | с.Великан | 0,03 |
| 19 | ФтЕЦ-Багос-Бодрово | с.Бодрово | 29,83 |
| 20 | ФтЕЦ-Багос-Бодрово 1 | с.Бодрово | 29,83 |
| 21 | ФтЕЦ "Иво Димов-Димитровград" | гр.Димитровград | 30 |
| 22 | ФтЕЦ Емес Оливе - Димитровград | гр.Димитровград | 30 |
| 23 | ФтЕЦ "Багос-Бодрово 2" | с.Бодрово | 0,03 |
| 24 | ФтЕЦ Багос-Бодрово 5 | с.Бодрово | 29,83 |
| 25 | ФтЕЦ Багос - Бодрово 7 | с.Бодрово | 29,7 |
| 26 | ФтЕЦ "Багос-Бодрово 8" | с.Бодрово | 0,03 |
| 27 | ФтЕЦ "Багос-Бодрово 9" | с.Бодрово | 0,03 |
| 28 | ФтЕЦ "Багос- Бодрово 3" | с.Бодрово | 0,03 |
| 29 | ФтЕЦ ФИНЕС 1 | с.Брод | 0,03 |
| 30 | ФтЕЦ ФИНЕС 2 | с.Брод | 29,93 |
| 31 | ФтЕЦ "ФИНЕС" 3 | с.Брод | 0,03 |
| 32 | ФтЕЦ "Багос - Върбица 1" | с.Върбица | 0,03 |
| 33 | ФтЕЦ "Багос-Меричлери" | гр.Меричлери | 0,03 |
| 34 | ФтЕЦ Багос - Бодрово 4 | с.Бодрово | 22,77 |
| 35 | ФтЕЦ "Багос - Бодрово 6" | с.Бодрово | 0,03 |
| 36 | ФтЕЦ "Статлев - Ябълково" | с.Ябълково | 0,03 |
| 37 | ФтЕЦ Ставио-Димитровград | гр.Димитровград | 0,03 |
| ОБЩО: | 278,73 |

Соларни инсталации ще бъдат изградени в част от обектите на образователната инфраструктура, собственост на Община Димитровград.

Като цяло би могло да се направи заключението, че поради подходящите климатични условия фотоволтаични и соларни инсталации биха могли да се поставят на голяма част от административните и жилищни сгради, което може да продължи тенденцията за намаляване на енергийните разходи и да реализира значими икономиии в общинския бюджет.

От оценката се налага извода, че теоретичният потенциал представлява внушителен ресурс, но практическото му приложение все още не е достатъчно изследвано във всички направления. Въз основа на оценения теоретичен потенциал, при значителни ограничителни условия е извършена оценка само на част от техническия (достъпния) потенциал. Последната включва  оценка за оползотворяване на слънчева енергия за загряване на вода за битови нужди на общински сгради. Избрана е технология за изграждане на инсталации със слънчеви колектори, които да се разположат на покривите на сградите. Покривната площ, която участва в оценката представлява 0,0002 % от общата територия на общината, върху която попада слънчева радиация.

При преминаването през атмосферата слънчевите лъчи губят значителна част от своята енергия. Стигайки до горните слоеве на атмосферата, част от слънчевата енергия се отразява обратно в космоса (около 10%). Друга част от слънчевата енергия (от порядъка на 30%) се задържа в нея, нагрявайки горните слоеве на атмосферата. Главна причина за това са поглъщането от водните пари в инфрачервената част на спектъра, озоновото поглъщане в ултравиолетовата част на спектъра и разсейването (отраженията) от твърдите частици във въздуха. Степента на влияние на земната атмосфера се дефинира като Air Mass (въздушна маса). Въздушната маса се измерва с разстоянието, изминато от слънчевите лъчи в атмосферата, спрямо минималното разстояние в зенита. За удобство това минимално разстояние се закръглява на 1000 W/m² и се нарича 1.0 АМ. За по-голяма яснота може да се приеме, че имаме въздушна маса 1.0 AM тогава, когато в ясен слънчев ден на екватора 1 m² хоризонтална повърхност се облъчва със слънчева радиация с мощност от 1000 W.

Таблица 25: Влияние на атмосферата. Директна, дифузна н отразена радиация

| Месец | Глобална сл .радиация | Дифузна сл. радиация | Пряка сл. радиация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kWh/m2 mth | kWh/m2 mth | kWh/m2 mth |
| Януари | 53,25 | 26,03 | 27,22 |
| Февруари | 69,77 | 34,10 | 35,66 |
| Март | 103,84 | 50,76 | 53,08 |
| Април | 138,21 | 67,56 | 70,65 |
| Май | 180,10 | 88,18 | 92,21 |
| Юни | 195,44 | 95,53 | 99,91 |
| Юли | 216,09 | 105,49 | 110,31 |
| Август | 197,36 | 96,47 | 100,89 |
| Септември | 138,06 | 67,48 | 70,57 |
| Октомври | 88,80 | 43,40 | 45,39 |
| Ноември | 50,89 | 24,87 | 26,01 |
| Декември | 43,22 | 21,13 | 22,09 |
| Годишно | 1475 | 721 | 754 |

Най-важната информация от Таблица 25 е средногодишното количество на слънчевата енергия за района на община Димитровград  - 1 475 kWh/m2.

Таблица 26: Средна облачност по месеци за община Димитровград

Според принципа на усвояване на слънчевата енергия и технологичното развитие, съществуват два основни метода за оползотворяване – пасивен и активен.

Пасивен метод – „Управление” на слънчевата енергия без прилагане на енергопреобразуващи съоръжения. Пасивният метод за оползотворяване на слънчевата енергия, се отнася към определени строително - технически, конструктивни, архитектурни и интериорни решения.

АКТИВЕН МЕТОД – 1.Осветление; 2. Топлинна енергия; 3. Охлаждане; 4. Ел. Енергия.

Фиг. 13: Средногодишна слънчева радиация в България (kWh/m2)

Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното количество слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху един квадратен метър хоризонтална земна повърхност и се изразява в KWh/m2. При географски ширини 400 – 600 върху земната повърхност за един час пада максимално 0,8 – 0,9 KW/m2  и до 1KW/m2 за райони, близки до екватора. Ако се използва само о,1% от повърхността на Земята при КПД 5% може да се получи  40 пъти повече енергия, от произвежданата в момента.

Като изходни данни за следващата фигура е използвана информация за слънцегреенето в района на община Димитровград през 2019 г. от системата PVGIS /http://re.jrc.ec.europa.eu/.

Фиг. 14: Данни за слънчевата радиация през 2019 г. годината за община Димитровград

Достъпния потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането на редица основни фактори: неравномерно разпределение на енергийните ресурси на слънчевата енергия през отделните сезони на годината; физикогеографски особености на територията; ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите системи в специфични територии, като природни резервати, военни обекти и др.

Фотоволтаичната технология за производство на електрическа енергия от слънчевата радиация води до 40 процентов растеж на пазара в глобален аспект и е на път да се превърне в един от най-значителните икономически отрасли.

При проектиране и изграждане на фотоволтаична инсталация за производство и продажба на електрическа енергия, рискът е премерен. Слънчевата радиация съществува независимо от нашите действия или намерения от една страна, от друга, не е възможно да се изчисли с точност до 1%, какво ще бъде слънцегреенето през следващите 5 или 10 години. Но могат да се предвидят отклоненията му с точност 10 до 12%, което е напълно приемливо и достоверно при проектиране на една фотоволтаична инсталация. Минимизирането на риска се постига посредством:

- използване на подходяща технология,

- използване на сертифицирана носеща конструкция за монтаж на фотоволтаичния генератор, препоръчвана от доставчика на модулите. Такава конструкция е оразмерена така, че най-ниската част на модулите е на 0.8 до 1.2 m над терена, което не позволява натрупване на сняг върху тях. При всички случаи конструкцията трябва да притежава сертификат за статика;

- монтаж на подходящо оразмерена мълниезащита, съобразена с мощността на инсталацията, местните климатични условия и вида на терена;

- изграждане на предпазна ограда около терена с охранителна инсталация и интернет връзка за бързо предаване на информация за възникнали инциденти и дефекти в работата на фотоволтаичния генератор (ФВГ).

Техническият живот дава физическия живот на оборудването, който съгласно данните на фирмата доставчик за фотоволтаичните системи е: при 10 годишна експлоатация ефективността им спада на 90%, а при 25 годишна експлоатация – на 80%. За останалите електронни уреди и кабелите физическият живот е 10 години, за носещите конструкции е 25 години. Икономическият живот представлява периодът, в който проектът носи печалба заложена в предложението за инвестиране.

Оползотворяването на потенциала на ресурса от възобновяема енергия позволява намаляване зависимостта от конвенционални енергийни ресурси и външни доставки, а също и до оптимизиране на общинските разходи. Това позволява пренасочване на ресурси за решаване на обществено значими проблеми. Освен икономически ползи, подобна инвестиция ще има и значителен социален ефект. Изграждането на мощности за добив на енергия от слънчевата енергия, позволява максимално ефективното използване на сградите общинска собственост през всички месеци от годината, което подобрява достъпа на населението до културни, социални и административни услуги.

Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с нагряването на вода чрез електричество. Енергийното потребление в бита и услугите може да бъде значително намалено чрез разширено използване на ВЕИ, предимно слънчева енергия, както в ремонтирани, така и в новопостроени сгради. Слънчеви термични системи за топла вода на обществени обекти както и на стопански обекти могат да намерят широко приложение. Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на слънчевата енергия в топлина, включващи т.н. слънчеви колектори. Предимствата на слънчевите термични инсталации се заключават в следното: произвежда се екологична топлинна енергия и се икономисват конвенционални горива и енергии. Слънчевите топлинни инсталации са главно за: топла вода в обществени сгради и в домакинствата.

Най – достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на слънчевата енергия в топлина, включващи т.нар. слънчеви колектори. Предимствата на слънчевите термични инсталации се заключват в следното:

- Произвежда се екологична топлинна енергия;

- Икономисват конвенционални горива и енергии;

- Могат да се използват в райони, в които доставките на енергии и горива са затруднени.

Интерес от гледна точка на икономическата ефективност при използване на слънчевите инсталации представлява периодът късна пролет – лято – ранна есен, когато основните фактори, определящи сумарната слънчева радиация в България са най-благоприятни. Основният поток на сумарната слънчева радиация е в часовете около пладне, като повече от 70% от притока на слънчева енергия е в интервала от 9 до 15 часа. За този период може да се приеме осреднена стойност на слънчевото греене около 1 080 h, среден ресурс на слънчевата радиация – 1230 kWh/m2.

На фигура 15 е представена възможната за оползотворяване на слънчева енергия при сезонното използване на инсталациите  за периода от месец април до месец октомври.

Фиг. 15: Разпределение на възможната за оползотворяване  слънчева енергия по месеци при сезонна работа на инсталациите

Резултатите от направените изчисления показват следното: независимо че общината не попада териториално в най-благоприятната зона на слънчево греене, изграждането на такъв тип инсталации е икономически ефективно и е напълно постижимо за реализиране както в краткосрочен, така и в дългосрочен период. Производството на електрическа енергия от слънчеви фотоволтаични системи за България е ограничено поради все още високите капиталови разходи на този вид системи. Резултатите показват още, че от един квадратен метър слънчеви колектори ще се получава 630 kWh топлина за периода от 1 април до 30 септември. Необходимата инвестиция за това е 1,36 лв./kWh. Простият срок на откупуване е: при база природен газ – 14 години, при база дизелово гориво – 6,4 г., при база електроенергия – 7,5 г. Това прави слънчеви фотоволтаични системи силно зависими от преференциални условия и от тази гледна точка инвестиционният интерес към тях в последните години значително нарасна. Като доказателство може да се посочи фактът, че само през 2008 г. към електроенергийната система на страната са присъединени няколко малки PV електроцентрали с инсталирана мощност от 87 kW. За постигането на националната индикативна цел – 11% дял на електрическата енергия произведена от ВЕИ в брутното вътрешно потребление на страната, ФЕЦ ще имат все по-голямо значение.

При създадената правна среда и стимули, въвеждането на фотоволтаичните системи може да бъде разделено на две основни направления:

- изграждане на PV системи до 100 kW за задоволяване нуждите от електроенергия на сгради и стопански обекти;

- изграждане на PV системи за производство, присъединяване и продажба на електроенергия за електроенергийната система на страната.

Генерирането на електроенергия от фотоволтаични слънчеви системи е предмет на проучване, оценка на възможностите за изграждане на този тип системи и оценка на реалните ползи за общината.

6.2. Вятърна енергия

Картата на ветровия потенциал на България показва ниска скорост на вятъра в района на община Димитровград - под 4 m/s. Тази средногодишна скорост е първият критерий за оценка на потенциала на района. Вторият такъв е неговата посока.

Картата на Фиг. 16 е с общ характер и е съставена след продължително проучване в период от 30 години. Теоретично ветровия потенциал на България не е голям, но конкретни планински територии могат да го използват.

Фиг. 16: Теоретичен потенциал на вятърната енергия в България

Ефективна възможност ли е за производство на електричество вятърната енергия на местно ниво, зависи предимно от географските и климатичните дадености на района.

Преди обмислянето на подобна инициатива е необходимо да бъде направен анализ по следните теми: Какъв е вятърният потенциал на различни височини на потенциалните места на територията на общината? При това играят важна роля топографските условия? Има ли по-високи възвишения, означава че има добри условия за добив на енергия.

На територията на България са обособени четири зони с различен ветрови потенциал, но само две от зоните представляват интерес за индустриално преобразуване на вятърната енергия в електроенергия: 5-7 m/s и >7 m/s.

Тези зони са с обща площ около 1 430 km2, където средногодишната скорост на вятъра е около и над 6 m/s. Тази стойност е границата за икономическа целесъобразност на проектите за вятърна енергия. Следователно енергийният потенциал на вятъра в България не е голям. Бъдещото развитие в подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра зависи от прилагането на нови технически решения.

Фиг. 17: Ветрови потенциал на България

Община Димитровград попада в Зона А: зона на малък ветроенергиен потенциал – включва равнинните части от релефа на страната (Дунавската равнина и Тракия), долините на р. Струма и р. Места и високите полета на Западна България.

Характеристиките на тази зона са:

- Средногодишна скорост на вятъра: 2-3 m/s;

- Енергиен потенциал: 100 W/m2 ; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m2 годишно);

- Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 m/s в тази зона е 900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през годината (8 760 h).

Средногодишната продължителност на интервала от скорости £ т 5-25 m/s в тази зона е 900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през годината (8 760 h).

Средният ветроенергиен поток за територията на община Димитровград (W/m2):

- На височина 10 м над повърхността - 100	W/m2;

- На височина 25 м над повърхността - 156	W/m2;

- На височина 50 м над повърхността - 201	W/m2;

- На височина 100 м над повърхността – 255 W/m2;

От данните е видно, че на територията на Община Димитровград енергийната мощност е в границите на 100 до 255 W/m2.

Ветрови потенциал за община Димитровград по сезони в проценти от средногодишния: Зима-41%, Пролет-29%, Лято-15%, Есен-5%.

Почти цялата територия на община Димитровград попада в зоната на технологично нискоефективен към момента вятърен потенциал със средна годишна скорост на вятъра под 4 м/сек.

Фиг. 18: Ветрови потенциал в България по сезони

Продължителността на вятъра със скорост над 2 m/s през зимата и пролетта за Зона А е около 2 000 часа.

Полезен ветрови потенциал, като процент от общия при различна скорост на вятъра:

- 95% при скорост на вятъра 3,5 – 4,0m/s;

- 90% при скорост на вятъра 4,5 – 4,0m/s;

- 86% при скорост на вятъра 5,5 – 4,0m/s;

- 43% при скорост на вятъра 3,5 – 7,5m/s;

- 52% при скорост на вятъра 4,5 – 11,5m/s;

- 58% при скорост на вятъра 5,5 – 11,5m/s;

Трябва да отбележим, че средногодишната скорост на вятъра не е представителна величина за оценката на вятъра като източник на енергия. За да се направят изводи за енергийните качествата на вятъра, е необходимо да се направи анализ на плътността на въздуха и на турбулентността в около 800 точки от страната. В резултат на данните от направените измервания на височина 10 m над земната повърхност, е извършено райониране на страната по представената картосхема:

Метеорологичните данни се отнасят за движението на въздушните маси на височина 10 метра над земната повърхност. В последните години производството на ветрогенератори в света е с височини на мачтата над 40 m, което налага определянето на потенциала на вятъра на по-големи височини от повърхността на терена. Мегаватовите вятърни турбини се инсталират на височина над 80 m над терена. За определяне на скоростта на вятъра на по-голяма височина от 10 m е разработена методика от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН, използваща математическо моделиране за вероятната скорост на вятъра. За да се добие информация за избор на площадки за изграждане на ветроенергийни централи е необходимо да се проведат детайлни анализи със специализирана апаратура и срок 1-3 години.

Редица фирми в България вече разполагат с апаратура и методика за извършване на оценка за това дали дадена площадка е подходяща за изграждане на вятърна електроцентрала. На тази база може да се определи оптималният брой агрегати и големината им на конкретна площадка. При такава оценка се извършва замерване на скоростта и посоката на вятъра, а също и температурата на въздуха чрез измервателни кули с височина 30, 40 и 50 m. В резултат на проведените измервания се анализират розата на ветровете, турболентността, честотното разпределение на ветровете и средните им стойности по часове и дни. Използва се математически модел за пресмятане на скоростта на вятъра във височина, изчислява се количеството произведена енергия за определена мощност на генератора и се извършва оптимален избор на ветрогенератор.

След извършен анализ на техническия потенциал на вятърната енергия е установено, че единствено зоните със средногодишна скорост на вятъра над 7 m/s имат значение за промишленото производство на електрическа енергия. Това са само 3,3% от общата площ на страната (нос Калиакра, нос Емине и билото на Стара Планина). Трябва да се отбележи обаче, че развитието на технологиите през последните години дава възможност да се използват мощности при скорости на вятъра 3.0 – 3.5 m/s

Никоя институция към момента в България не разполага с актуални данни за плътността и турбулентността на въздушните потоци на височини над 10 m над земната повърхност. Ето защо данните, които има към момента, не дават възможност да се направи избор на конкретни площадки за вятърни електроцентрали на територията на страната. Необходимо бъдещите инвеститори в централи с вятърна енергия предварително да вложат средства за проучване на потенциалните площадки с професионална апаратура.

Разпределението на максималния ветрови потенциал пряко зависи от характеристиките на вятъра в съответната точка на измерване. Анализите показват, че на височини над 50 m над земната повърхност, ветровият потенциал е 2 пъти по-голям.

Таблица 27: Достъпен потенциал на вятърната енергия

| КЛАС | Степен на използваемост на терена, % | Достъпни ресурси, GWh |
| --- | --- | --- |
| 0 | 49.3 | 1 615 |
| 1 | 62.9 | 18 522 |
| 2 | 76.5 | 12 229 |
| 3 | 57.3 | 12 504 |
| 4 | 31.0 | 2 542 |
| КЛАС | Степен на използваемост на терена, % | Достъпни ресурси. GWh |
| 5 | 32.5 | 1 200 |
| 6 | 28.4 | 1 715 |
| 7 | 86.4 | 3 872 |
| 8 | 25.0 | 8 057 |
| Общо |  | 62 256 (5 354 ktoe) |

Забележка към Таблица 39:

1. Достъпният енергиен потенциал на вятърната енергия се определя след отчитането на следните основни фактори: силно затрудненото построяване и експлоатация на ветрови съоръжения в урбанизираните територии, резервати, военни бази и др. специфични територии; неравномерното разпределение на енергийния ресурс на вятъра през отделните сезони на годината; физикогеографските особености на територията на страната; техническите изисквания за инсталиране на ветрогенераторни мощност.

2. Степента на използваемост на терена се определя като среден % от използваемостта на терена.

- Клас 0-1 - характерен за района на Предбалкана, западна Тракия и долините на р. Струма и р. Места.

- Клас 2 - характерен за района на Дунавското крайбрежие и Айтоското поле.

- Клас 3 - характерен за Добруджанското плато и средно високите части на планините.

- Клас 5-6 - Черноморското крайбрежие и високите части на планините

- Клас 7 - района на нос Калиакра и нос Емине и билата на планинските възвишения над 2000 m надморска височина

- Клас 8 - високопланинските върхове.

Община Димитровград попада в зона на ветрови потенциал със следните характеристики:

- Средногодишна скорост на вятъра 2,6 - 4 m/s;

- Плътност: 100-150 W/m2

Възможността за усвояване на достъпния потенциал на вятърната енергия зависи от икономическите оценки на инвестициите и експлоатационните разходи по поддръжка на технологиите за трансформирането й. Бъдещото развитие на вятърната енергетика в подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра ще зависи и от прилагането на нови технически решения. Развитието на вятърните технологии през последните години, дава възможности да се използват генериращи мощности при скорости на вятъра 3–3,5 m/s. Малките вятърни генератори са добра инвестиция за собственици на къщи, ферми, оранжерии, както и за малкия и среден бизнес. В доклада „2004, Survey of Energy Resources” на Световния енергиен съвет (The World Energy Council) се посочва, че у нас могат да бъдат инсталирани следните примерни мощности:

В зона на малък ветрови потенциал могат да бъдат инсталирани вятърни генератори с мощности от няколко до няколко десетки kW. Възможно е евентуално включване на самостоятелни много-лопаткови генератори за трансформиране на вятърна енергия и на PV-хибридни (фотоволтаични) системи за водни помпи. Разположението на тези съоръжения е най-подходящо в зона с малък ветрови потенциал на онези места, където плътността на енергийния поток дори е под 100 W/m2.

Зона на среден ветрови потенциал: могат да бъдат инсталирани 3 лопаткови турбини с инсталирана мощност от няколко десетки kW до МW. В тази зона плътността на енергийния поток е между 100 и 200 W/m2.

Зона на голям ветрови потенциал: могат да бъдат инсталирани 2 или 3 лопаткови турбини, с мощност от няколко стотици kW до няколко MW. Тези съоръжения обикновено са решетъчно свързани вятърни централи. Височината на стълба (кулата) е между 50 и 100 m, но може да бъде и по-висока, в зависимост от дължината на лопатките.

Като цяло, ветроенергийният потенциал на България не е голям. Оценките са, че около 1400 km2 площ има средногодишна скорост на вятъра над 6,5 m/s, която всъщност е праг за икономическа целесъобразност на проект за ветрова енергия. Следователно зоните, където е най-удачно разработването на подобни проекти в България са само някои райони в планинските области и северното крайбрежие.

6.3. Водна енергия

Водата все още е най-използваният възобновяем енергиен източник у нас, въпреки наблюдавания интерес към оползотворяване на слънчевата, вятърната, геотермалната енергия и биомасата. Страната ни разполага с дългогодишни традиции при производството на електроенергия от водноелектрически централи, а в настоящия момент редица икономически и екологични фактори насочват голяма част от предприемачите към инвестиции в този сектор и най-вече в малки и микро ВЕЦ-ове. Сред причините за повишения инвестиционен интерес към изграждането на централи с мощности до 10 000 kW са дългият период на експлоатация на съоръженията и ниските разходи, свързани с производството и поддръжката, както и сигурността на инвестицията, макар и при относително дълъг срок на откупуване. Предимство се явява и фактът, че малките ВЕЦ-ове на течащи води не използват предварително резервирани водни обеми, като така се избягва изграждането на язовирна стена и оформянето на язовирно езеро. Енергийният потенциал на водния ресурс, който се използва за производство на електроенергия от ВЕЦ е силно зависим от сезонните и климатични условия. Оценката на ресурса се свежда до определяне на водните количества(m3/s).

Производството на електрическа енергия от ВЕИ в България е почти изцяло базирано на използването на водния потенциал на страната. Поради това то е силно зависимо от падналите валежи през годината и в периода 1997 г. – 2008 г. варира от 1733 GWh до 4338 GWh. През последните години оползотворяването на хидроенергийния потенциал в страната е насочено към изграждането на малки водноелектрически централи (МВЕЦ).

Разграничаването на малки, мини и микро водноелектрически централи е условно и се използва най-вече от експертите в бранша, въпреки че е прието в почти всички страни по света. Класифицирането се извършва на база инсталирана мощност. В категорията малки ВЕЦ спадат централи с инсталирана мощност равна или по-малка от 10 МW, мини ВЕЦ се наричат централите с мощност от 500 до 2000 kW, а микро ВЕЦ - до 500 kW.

Според хидроложкото райониране община Димитровград принадлежи към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ със седалище в град Пловдив.

Ниската изкупна цена на енергията произведена от водни електрически централи и високите разходи по изграждане на съоръжението са пречка за много общини в България да създават нови ВЕЦ.

След основно проучване се налага извода, че най-подходящи сред хидроенергийните обекти са малките ВЕЦ с максимална мощност до 10 МW. Те се характеризират с по-малки изисквания  относно сигурност, автоматизиране, себестойност на продукцията, изкупна цена и квалификация на персонала. Тези характеристики предопределят възможността за бързо започване на строителството и за влагане на капитали в дългосрочна инвестиция с минимален финансов риск. Малките ВЕЦ могат да се изградят на течащи води, на питейни водопроводи, към стените на язовирите, както и на някои напоителни канали в хидромелиоративната система. Малките ВЕЦ са подходящи за отдалечени от електрическата мрежа потребители, могат да бъдат съоръжавани с българско технологично оборудване и се вписват добре в околната среда, без да нарушават екологичното равновесие.

Ниската изкупна цена на енергията произведена от водни електрически централи и високите разходи по изграждане на съоръжението са пречка за много общини в България да създават нови ВЕЦ.

След основно проучване на условно обособена част сред хидроенергийните обекти са малките ВЕЦ с максимална мощност до 10 МW. Те се характеризират с по-малки изисквания  относно сигурност, автоматизиране, себестойност на продукцията, изкупна цена и квалификация на персонала. Тези характеристики предопределят възможността  за бързо започване на строителството и за влагане на капитали в дългосрочна инвестиция с минимален финансов риск. Малките ВЕЦ могат да се изградят на течащи води, на питейни водопроводи, към стените на язовирите, както и на някои напоителни канали в хидромелиоративната система. Малките ВЕЦ са подходящи за отдалечени от електрическата мрежа потребители, могат да бъдат съоръжавани с българско технологично оборудване и се вписват добре в околната среда, без да нарушават екологичното равновесие.

Според хидроложкото райониране община Димитровград принадлежи към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ със седалище в град Пловдив.

Tаблица 28: Списък на повърхностните водни тела в община Димитровград

Водните ресурси са в рамките на нормалните, но малкото количество валежи, характерни за общината (средно-годишно 600 л/кв.м), предполагат задължително интензивно напояване, което затруднява питейно-битовото водоснабдяване в някои населени места. Реките в този район са от Беломорския водоносен басейн. Главен воден ресурс и водоприемник е река Марица и нейните притоци – реките: Каялийка, Банска, Меричлерска, Мартинка с Арап дере. Основната водна артерия за района, река Марица, е с площ на водосборния басейн до Димитровград – 14 616 кв. км и протичащо водно количество – средно 90, 7 куб. м. сек. Общият обем на преминаващите през града водни маси, е средно 2860,6 млн. куб. м. Оттокът на посочените притоци на Марица е малък - общо около 104 млн. куб. м, което е резултат от предимно равнинния им характер, малките водосборни басейни и незначителната им водност.

На територията на община Димитровград има 226 общо броя язовири, водоеми и микроязовири, разпределени по землища на населено място както следва: землище на гр. Димитровград – 20 бр.; с.Бодрово – 16 бр.; с.Брод - 2 бр. ; с.Бряст – 15 бр.; с.Великан – 2 бр.; с.Воден – 7 бр.; с.Върбица – 9 бр.; с.Голямо Асеново – 8 бр.; с.Горски извор – 11 бр.; с.Добрич – 1 бр.; с.Долно Белево – 3 бр.; с.Здравец – 4 бр.; с.Злато поле – 2 бр.; с.Каснаково – 1 бр. с.Крепост – 19 бр.; с.Крум – 6 бр.; с.Малко Асеново– 4 бр.; с.Радиево – 13 бр.; с.Светлина – 6 бр.; с.Скобелево – 7 бр.; с.Сталево – 23 бр.; с.Странско – 15 бр.; с.Черногорово – 4 бр.; с.Ябълково – 4 бр.; с.Длъгнево – 3 бр.; с.Райново – 1 бр.; гр.Меричлери – 20 бр.

Към 2019 г. на територията на община Димитровград няма изградени ВЕЦ. В общината има потенциал за изграждане на мини ВЕЦ основно по поречието на река Марица

6.4. Геотермална енергия

Геотермалната енергия включва: топлината на термалните води, водната пара, нагретите скали намиращи се на по-голяма дълбочина. Енергийният потенциал на термалните води се определя от оползотворения дебит и реализираната температурна разлика (охлаждане) на водата.

Различните автори на изследвания на геотермалния потенциал, в зависимост от използваните методи за оценка и направени предвиждания, посочват различни стойности на геотермалния потенциал в две направления: потенциал за електропроизводство и потенциал за директно използване на топлинната енергия.

По експертни оценки възможният за използване в настоящия момент световен геотермален потенциал е съответно: ~ 2000 TWh (172 Mtoe) годишно за електропроизводство и ~ 600 Mtoe годишно за директно получаване на топлинна енергия.

В общото световно енергийно производство от геотермални източници Европа има дял от 10% за електроенергия и около 50% от топлинното производство. Очакваното нарастване на получената енергия от геотермални източници за Европа до 2020 г. е около 40 пъти за производство на електроенергия и около 20 пъти за производство на топлинна енергия.

Освен използването на геотермалната енергия от подземните водоизточници все повече навлиза технологията на термопомпите. Високата ефективност на използване на земно и водно-свързаните термопомпи се очаква да определи нарастващият им ръст на използване до над 11% годишно.

Оползотворяването на геотермалната енергия, изграждането на геотермални централи и/или централизирани отоплителни системи, изисква значителни първоначални инвестиции за изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и разпределителни мрежи. Производствените разходи за електроенергия и топлинна енергия са по-ниски от тези при конвенционалните технологии. Същественото е, че коефициента на използване на геотермалния източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо при другите технологии. Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато използването на енергоизточника може да продължи векове. За осъществяването на такива проекти е подходящо да се използват ПЧП.

По различни оценки в България геотермалните източници са между 136 до 154. От тях около 50 са с доказан потенциал 469 MW за добиване на геотермална енергия. Основната част от водите (на самоизлив или сондажи) са нискотемпературни в интервала 20–90°С. Водите с температура над 90°С са до 4% от общия дебит.

Таблица 29: Достъпен потенциал на геотермалната енергия в България по региони

| Регион | Достъпна мощност | Достъпен потенциал, Иконом. Форум, София 2001 г. |
| --- | --- | --- |
|  | MW | ktoe/год. |
| Северозападен Видин | 8.3 | 5.6 |
| Северен централен Русе | 70.2 | 55.8 |
| Североизточен Варна | 126.7 | 107.4 |
| Югоизточен Бургас | 14.4 | 12.7 |
| Южен централен Пловдив | 103.8 | 81.0 |
| Югозападен София | 115.9 | 87.1 |
| ОБЩО | 439.3 | 349.6 |

На територията на община Димитровград има термоминерален извори в гр. Меричлери. Те представляват ценен воден ресурс и са с експлоатационен дебит 30 л. сек. и температура на водата +35,4°С (дебит – утвърден ресурс – 5 л/сек, технически възможен дебит на водовземното съоръжение – 2 л/сек, температура – 43 градуса). Това обуславя геотермален потенциал за производство на енергия.

6.5. Енергия от биомаса

## Перспективен източник на ВИ, имащ потенциал за генериране на енергия на територията на общината е биомасата. Източниците на биомаса на територията на община Димитровград включват основно дървата за огрев, отпадъците на житните култури, тревите, крайпътната паразитна растителност, дървесните отпадъци, битовите отпадъци, горски отпадъци /санитарна сеч/, остатъците от селскостопански фуражни посеви до животински отпадъци, отпадъци наслоени в речните корита. Има неизползван потенциал за производство на биогаз. В общината няма пречиствателни станции и други съоръжения за преработка на отпадъци.

Биомасата може да се използва по следните начини:

1. директно - за изгаряне и производство преди всичко на топлинна енергия,

2. индиректно - чрез производството на биогаз (метан), който в последствие да генерира топлинна, електрическа или комбинирана енергия.

В първия случай е необходимо да се има предвид, че потенциалът за добив на топлинна енергия нараства няколкократно, ако биомасата се пелетизира и изгаря във високоефективни котли.

Особеното при използването на биогаза за комбинирано производство на топлинна и електроенергия е, че е необходимо да се намери полезно използване

на произведената топлинна енергия, защото само в този случай инсталацията може да се отнесе към високопроизводителните и да се получи преференциална цена на електроенергията.

## Използването на биомаса се счита за правилна стъпка в посока намаляване на пагубното антропогенно въздействие, което модерната цивилизация оказва върху планетата. Биомасата е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За добиването й не е необходимо изсичане на дървета, а се използва дървесният отпадък. За ¾ от хората, живеещи в развиващите се страни, биомасата е най-важният източник на енергия, който им позволява да съчетаят грижата за околната среда с тази за собствения им комфорт.

## Технологиите за биомаса използват възобновяеми ресурси за произвеждане на цяла гама от различни видове продукти, свързани с енергията, включително електричество, течни, твърди и газообразни горива, химикали и други материали. Дървесината, най-големият източник на биоенергия, се е използвала хиляди години за производство на топлина. Но има и много други видове биомаса – като дървесина, растения, остатъци от селското стопанство и лесовъдството, както и органичните компоненти на битови и индустриални отпадъци – те могат да бъдат използвани за производството на горива, химикали и енергия. В бъдеще, ресурсите на биомаса може да бъдат възстановявани чрез култивиране на енергийни реколти, като бързорастящи дървета и треви, наречени суровина за биомаса.

Фиг.19: Възможни процеси за оползотворяване на биомаса

Енергийният потенциал на биомасата в първоначално енергийно потребление се предоставя почти на 100% на крайния потребител, тъй като липсват загубите при преобразуване, пренос и дистрибуция, характерни за други горива и енергии. Делът на биомасата в крайно енергийно потребление към момента е близък до дела на природния газ.

Фиг. 20: Съотношение между инвестиции и производителност за отделните видове източници на енергия

## Оценката на потенциала от биомаса изисква изключително внимателен и предпазлив подход тъй като става дума за ресурси, които имат ограничен прираст и много други ценни приложения, включително осигуряване прехраната на хората и кислорода за атмосферата. Затова подходът е да се включват в потенциала само отпадъци от селското и горско стопанство, битови отпадъци, малоценна дървесина, която не намира друго приложение и отпада по естествени причини без да се използва, както и енергийни култури, отглеждани на пустеещи земи и т.н.

България притежава значителен потенциал на отпадна и малоценна биомаса (над 2 Mtoe), която сега не се оползотворява и може да се използва за енергийни цели. Технико-икономическият анализ показва, че използването на биомаса в бита и за производство на топлинна енергия е конкурентоспособен възобновяем източник на традиционните горива, с изключение на въглищата, и има значителни екологични предимства пред всички традиционни горива.

Използването на биомасата за производство на електроенергия отстъпва по икономически показатели на вносните и евтините местни въглища, ядрената и водната енергия. Неизползваните отпадъци от дърводобива и малоценната дървесина, която сега се губи без да се използва могат да бъдат усвоени само след раздробяване на трески или преработване в дървесни брикети или пелети след пресоване и изсушаване. Производството на трески има значително по-ниски разходи от производството на брикети и пелети, при което се изисква предварително подсушаване на дървесината и e необходима енергия за пресоване.

Голям неизползван потенциал имат селскостопанските растителни отпадъци. За балиране и транспорт на сламата има подходяща технология. Необходимото оборудване в голяма степен е налице и днес не се използва с пълния си капацитет. Засега няма опит и специализирано оборудване за събиране, уплътняване и транспорт на стъбла от царевица, слънчоглед и др., но този проблем може да бъде решен в кратки срокове без големи разходи.

За отпадъците от лозята и овощните градини може да се използва оборудването, което ще надробява отпадъците от горското стопанство.

Производството и вноса на съоръжения за преработка на биомаса с цел понататъшното й използване за енергийни цели трябва да бъде стимулирано по всички възможни начини от държавата.

## Биомасата е естествен продукт на фотосинтезата, която се извършва във всички растения под въздействито на слънчевато греене. Затова тя е продукт на Слънцето и дотолкова, доколкото то огрява Земята периодично, то биомасата е напълно самовъзобновяващ се източник на енергия. И по специално отпадъчната биомаса е безплатен и един от важните алтернативни източници на енергия. У нас се оценява, че тъкмо биомасата има най-голям енергиен потенциал, в сравнение с всички други енергийни източници. С развиването на дърводобива и дървообработването у нас дървесните отпадъци могат все по-широко да се ползват като екогорива. Дървесната биомаса може естествено да се възобновява. При съвременните технологии и машини отпадъчната биомаса се превърне в индустриални горива, каквито са каменните въглища, нефтът, природният газ. Една от най-бързо развиващите се технологии, която не изисква големи капиталовложения е производството на брикети и пелети. Брикетите и пелетите са продукти, получени чрез пресоване на раздробена отпадъчна биомаса без свързващо вещество. В редица европейски страни са изградени заводи за производство на брикети и пелети от отпадъчна биомаса независимо от произхода й. Като суровина за производството на брикети и пелети служат: от дърводобива - вършина, клони, кора, маломерни и нестандартни обли материали, суха и паднала маса, материали, добивани при отгледните сечи, и др.

## от дървообработването - трици, стърготини, талаш, капаци, изрезки, малки парчета и др.;

## от целулозно-хартиената промишленост - стърготини, кора, отпадъчна хартия и др.;

## от селското стопанство - слама, слънчогледови стъбла, лозови пръчки, клони от овощните дървета и др.

## Качествата на твърдите горива се определя главно от тяхната калоричност и пепелно съдържание. Под калоричност се разбира количеството топлина, което се отделя при изгарянето на 1 кг гориво.

## За да бъде транспортирана произведената енергия от биомаса до потребителите е нужно да бъде изградена допълнителна мрежа за пренос на топлинна енергия.

## Рентабилността зависи от наличието на суровина. До каква степен е рентабилно използването на биомаса на местно ниво, зависи до голяма степен от това, дали суровините са в достатъчно количество и ценово достъпни за набавяне. Основни доставчици на суровина могат да бъдат горски стопанства, дъскорезници и мебелната индустрия. Въпроси и изисквания за инсталация за биомаса:

## Има ли в околността достатъчно твърда биомаса и предимно дървен отпадъчен материал? Кой ще бъде доставчика на оборудването?

## от дърводобива - вършина, клони, кора, маломерни и нестандартни обли материали, суха и паднала маса, материали, добивани при отгледните сечи, и др.

## от дървообработването - трици, стърготини, талаш, капаци, изрезки, малки парчета и др.;

## от целулозно-хартиената промишленост - стърготини, кора, отпадъчна хартия и др.;

## от селското стопанство - слама, слънчогледови стъбла, лозови пръчки, клони от овощните дървета и др.

## Качествата на твърдите горива се определя главно от тяхната калоричност и пепелно съдържание. Под калоричност се разбира количеството топлина, което се отделя при изгарянето на 1 кг гориво.

## За да бъде транспортирана произведената енергия от биомаса до потребителите е нужно да бъде изградена допълнителна мрежа за пренос на топлинна енергия.

## Рентабилността зависи от наличието на суровина. До каква степен е рентабилно използването на биомаса на местно ниво, зависи до голяма степен от това, дали суровините са в достатъчно количество и ценово достъпни за набавяне. Основни доставчици на суровина могат да бъдат горски стопанства, дъскорезници и мебелната индустрия. Въпроси и изисквания за инсталация за биомаса:

## Има ли в околността достатъчно твърда биомаса и предимно дървен отпадъчен материал? Кой ще бъде доставчика на оборудването?

## от дърводобива - вършина, клони, кора, маломерни и нестандартни обли материали, суха и паднала маса, материали, добивани при отгледните сечи, и др.

## от дървообработването - трици, стърготини, талаш, капаци, изрезки, малки парчета и др.;

## от целулозно-хартиената промишленост - стърготини, кора, отпадъчна хартия и др.;

## от селското стопанство - слама, слънчогледови стъбла, лозови пръчки, клони от овощните дървета и др.

## Качествата на твърдите горива се определя главно от тяхната калоричност и пепелно съдържание. Под калоричност се разбира количеството топлина, което се отделя при изгарянето на 1 кг гориво.

## За да бъде транспортирана произведената енергия от биомаса до потребителите е нужно да бъде изградена допълнителна мрежа за пренос на топлинна енергия.

## Рентабилността зависи от наличието на суровина. До каква степен е рентабилно използването на биомаса на местно ниво, зависи до голяма степен от това, дали суровините са в достатъчно количество и ценово достъпни за набавяне. Основни доставчици на суровина могат да бъдат горски стопанства, дъскорезници и мебелната индустрия. Въпроси и изисквания за инсталация за биомаса:

## Има ли в околността достатъчно твърда биомаса и предимно дървен отпадъчен материал? Кой ще бъде доставчика на оборудването?

## от дърводобива - вършина, клони, кора, маломерни и нестандартни обли материали, суха и паднала маса, материали, добивани при отгледните сечи, и др.

## от дървообработването - трици, стърготини, талаш, капаци, изрезки, малки парчета и др.;

## от целулозно-хартиената промишленост - стърготини, кора, отпадъчна хартия и др.;

## от селското стопанство - слама, слънчогледови стъбла, лозови пръчки, клони от овощните дървета и др.

## Качествата на твърдите горива се определя главно от тяхната калоричност и пепелно съдържание. Под калоричност се разбира количеството топлина, което се отделя при изгарянето на 1 кг гориво.

## За да бъде транспортирана произведената енергия от биомаса до потребителите е нужно да бъде изградена допълнителна мрежа за пренос на топлинна енергия.

## Рентабилността зависи от наличието на суровина. До каква степен е рентабилно използването на биомаса на местно ниво, зависи до голяма степен от това, дали суровините са в достатъчно количество и ценово достъпни за набавяне. Основни доставчици на суровина могат да бъдат горски стопанства, дъскорезници и мебелната индустрия. Въпроси и изисквания за инсталация за биомаса:

## Има ли в околността достатъчно твърда биомаса и предимно дървен отпадъчен материал? Кой ще бъде доставчика на оборудването?

## от дърводобива - вършина, клони, кора, маломерни и нестандартни обли материали, суха и паднала маса, материали, добивани при отгледните сечи, и др.

## от дървообработването - трици, стърготини, талаш, капаци, изрезки, малки парчета и др.;

## от целулозно-хартиената промишленост - стърготини, кора, отпадъчна хартия и др.;

## от селското стопанство - слама, слънчогледови стъбла, лозови пръчки, клони от овощните дървета и др.

## Качествата на твърдите горива се определя главно от тяхната калоричност и пепелно съдържание. Под калоричност се разбира количеството топлина, което се отделя при изгарянето на 1 кг гориво.

## За да бъде транспортирана произведената енергия от биомаса до потребителите е нужно да бъде изградена допълнителна мрежа за пренос на топлинна енергия.

## Рентабилността зависи от наличието на суровина. До каква степен е рентабилно използването на биомаса на местно ниво, зависи до голяма степен от това, дали суровините са в достатъчно количество и ценово достъпни за набавяне. Основни доставчици на суровина могат да бъдат горски стопанства, дъскорезници и мебелната индустрия. Въпроси и изисквания за инсталация за биомаса:

## Има ли в околността достатъчно твърда биомаса и предимно дървен отпадъчен материал? Кой ще бъде доставчика на оборудването?

## Годно ли е местоположението по отношение на инфраструктурата за редовните доставки?

## Ще натовари ли доставката на суровината трафика в населеното място и ще бъде ли пречка за жителите?

## Има ли изградена топло преносна мрежа и има ли достатъчно запитвания за присъединяване към нея?

Размерът на изоставените земи, които са били обработваеми на територията на община Димитровград  е 31 131,9 ха. Предвиденият сценарий за тях е под формата на постоянни пасища. Този тип земя, в областта на агрикултурата е с нисък процент за производство на енергия. Едва 1 % от тази земя има потенциал за развитие на биомаса.

Практически едва 311,3 ха от тази площ има потенциал за отглеждане на различни култури, които да бъдат оползотворени под различна форма в производството на биогаз. Средногодишната доходност е 4 т/ха. Резултатът от обвързаността на производството на енергия и този тип територии е 6 МWh/t. В заключение е представен теоретичният енергиен потенциал на изоставените земи – 747 166 mWh/a, ако тези терени в бъдеще са засети с трайни насаждения.

Обработваемите земи, засети с царевица на територията на общината възлизат на 1 000 ха. Наличният сценарий за развитието на тези територии в областта на биомасата е в производството на зърно като 82 % от тази площ има възможността да се използва за производство на енергия. Теоретичният потенциал на обработваемите земи, засети с царевица е 12 800 МWh/a.

12 060 ха са обработваемите земи засети с пшеница. Зоните по отношение на храни и животински фуражи са 13 065 ха. 7 % от територията, обработвана и засята с пшеница се използва за производство на енергия. Общият теоретичен потенциал възлиза на 638 768 mWh/a.

На територията на община Димитровград  и други зони представители на агрикултурния сектор като постоянни пасища, обработваеми земи със слънчоглед, ечемик и др, както и разсадници.

В заключение за наличния потенциал на агрикултурния сектор се вижда, че общата площ за отглеждане на различни култури е 2445 ха, производимостта е 6,1 т/ ха, 14, 8 МWh/t представлява енергийното съдържание от посевите, а общият теоретичен потенциал е 1 396 734 mWh/a.

Горският фонд на община Димитровград е 72 977 дка от общата й територия. На него се падат едва 13% от територията на общината при средно за страната 33,5%.

На територията на общината има иглолистна растителност – около 3 000 дка, сравнително малка част от общата територия, широколистна растителност с площ 63 007 дка и смесени гори.

Годишното нарастване на растежа на дърветата се измерва в куб.м/ха и неговите стойности за иглолистните гори на територията на Община Димитровград са 7,5, а тези на широколистната растителност - 9 в м3/ ха. Смесените гори и коефициентът на годишното нарастване на растежа на дърветата е 8 м3/ ха, което е и средната стойност между широколистните и иглолистните гори. Общото годишно нарастване на широколистната растителност е 56 763 м3, което представлява и най-високия дял на нарастване на растителността в този сектор. Общото годишно нарастване на дървесната маса в сектора горски и дървесинни ресурси е 60 557 м3. Реалното използваната дървесина е 4 950 м3. Оставащите дървесни резерви възлизат на 55 607 м3. Общият теоретичен енергиен потенциал на сектора е 133 225 [MWh], а съответното енергийно съдържание в сектора представлява едва 2,2 MWh/ m3.

За периода 2015-2017 г. от горския фонд на Димитровград е предвидено ползване на 17 873 куб. м. дървесина.

Предиденото ползване на дървесина и годишното нарастване на горския фонд определят Димитровград като община с потенциал за производство на енергия от биомаса.

6.6. Използване на биогорива и енергия от ВЕИ в транспорта

Обобщени данни за потенциала и възможностите за производство и използване на биогорива в България са дадени в Националната дългосрочна програма за насърчаване потреблението на биогорива в транспортния сектор за периода 2008-2020 г.

За производство на биогаз могат да се използват животински и растителни земеделски отпадъци, но енергийното оползотворяване на последните е по-ефективно чрез директното им изгаряне. Съществен недостатък при производството на биогаз е необходимостта от сравнително висока температура за ферментацията на отпадъците, 30-40°С. Това налага спиране работата на ферментаторите или използване на значителна част от произведения газ за подгряването им през студения период на годината, когато има най-голяма нужда от произвеждания газ.

Производството на биогаз в ЕС, през 2003 г. достига 3 219 ktoe. При запазване на съществуващата тенденция, се очаква, през 2010 г., производството на биогаз да достигне 5300 ktoe, което е около 3 пъти по-малко от целта набелязана в Бялата книга.

Основните бариери пред производството на биогаз са:

- Значителните  инвестиции  за  изграждането на съвременни инсталации, достигащи до 4000-5000 €/kWh(e) в ЕС, при производство на електроенергия;

- Намиране пазар на произвежданите вторични продукти (торове);

- Неефективна работа през зимата.

За разлика от други възобновяеми източници на енергия, биомасата може да се превръща директно в течни горива за транспортните ни нужди. Двата най-разпространени вида биогорива са етанола и биодизела. Етанолът, който е алкохол, се получава от ферментирането на всяка биомаса, богата на въглехидрати, като царевицата, чрез процес подобен на този на получаването на бира. Той се използва предимно като добавка към горивото за намаляване на въглеродния моно-оксид на превозното средство и други емисии, които причиняват смог. Биодизелът, който е вид естер, се получава от растителни масла, животински мазнини, водорасли, или дори рециклирани готварски мазнини. Той може да се използва като добавка към дизела за намаляване на емисиите на превозното средство или във чистата му форма като гориво.

Топлината може да се използва за химическото конвертиране на биомасата в горивно масло, което може да се използва като петрол за генериране на електричество. Биомасата може също така да се гори директно за производството на пара за електричество или за други производствени процеси. В един работещ завод, парата се улавя от турбина, а генератор я конвертира в електричество. В дървесната и хартиена промишленост, дървения скрап понякога директно се поема от парните котли за произвеждането на пара за производствените процеси ии за отоплението на сградите им. Някои заводи, които се захранват с въглища, използват биомасата като допълнителен източник на енергия във високоефективни парни котли за значително намаляване на емисиите.

Може да бъде произведен дори газ от биомаса за генериране на електричество. Системите за газификация използват високи температури за обръщане на биомасата в газ (смес от водород, въглероден моно-оксид и метан). Газът задвижва турбина, която е подобна на двигателя на реактивния самолет, с тази разлика, че тя завърта електрически генератор, вместо перките на самолета. От разлагането на биомасата в сметищата също се произвежда газ – метан, който може да се гори в парен котел за произвеждането на пара за генериране на електричество или за промишлени цели.

Все още на биогоривата се гледа като на алтернатива на конвенционалните горива. Но постоянно нарастващите цени на изкопаемите горива, тяхната практическа изчерпаемост и глобалните цели за намаляване емисиите на парникови газове и опазване на околната среда, поставят биогоривата на една нова позиция – горивa на бъдещето. Те се получават чрез обработка на биомаса, която от своя страна е възобновяем източник. Биогоривата могат да заместят директно изкопаемите горива в транспортния сектор и да се интегрират в системата за снабдяване с горива.

Биодизел е гориво, произведено от биологични ресурси различни от нефт. Биодизел може да се произвежда от растителни масла (в зависимост местонахождението на производството това, което е традиционна култура за континента за Южна и Северна Америка от соя, за Европа от рапица и слънчоглед, за Азия от кокос) или животински мазнини и се използва в автомобилни и други двигатели. Това е най-перспективното и екологично чисто гориво. Биодизел се произвежда също и от използвани мазнини.

Биодизелът може да се използва като чист биодизел (означение В100) или може да се смесва с петродизел в различни съотношения за повечето модерни дизелови мотори.Най-популярната смеска е 30/70. Като 30% е Биодизелът а 70% е петродизел. Чистият биодизел (В100) може да бъде наливан директно в резервоара за гориво. Както и петродизела, биодизелът през зимата се продава с добавки предпазващи горивото от замръзване.

Биоетанол представлява биогориво в течно агрегатно състояние, получено от растителна маса чрез процес на ферментация на въглехидрати (например брашно от зърнени култури, картофено нишесте, захарно цвекло и захарна тръстика). Произвежда се от царевица, ечемик, захарна тръстика и др. Предимствата на биоетанола са, че той е възобновяем енергиен източник, даво по-добри резултати чрез високото число на октана и ефективната работа на двигателя. Намалява вредните емисии отделяни в атмосферата и запазва образуването на озон. Биоетанола е без токсични съставни части и без съдържание на сяра и има безотпадно производство. В специална европейска директива, която има за цел да увеличи използването на биогорива в страните от общността е предвидено, че всички страни членки трябва да увеличат използването на биогорива до 5.75% от общата си консумация на горива до 2010 г. Освен това в ЕС действа и регламент с препоръчителен характер, който предвижда от 2007 г. петролните рафинерии да закупуват биоетанол и да го смесват с традиционния бензин в съотношение 2% към 98%.

Чисти растителни масла се добиват от маслодайни култури като рапица, слънчоглед, соя и палми. Маслата се добиват механично или чрез химически разтворители от маслодайни семена. Големия вискозитет, слабата термална и хидролитична стабилност и ниското цетаново число са типични характеристики на растителните масла, което прави използването им в системи за преобразуване на енергия по-трудно. Затова растителните масла се подлагат на естерификация и се получава биодизел, който се използва в немодифицирани двигатели.

Въпреки това, в сравнение с биодизела чистите растителни масла предлагат предимството на по-ниските разходи и по-добрия енергиен баланс (по-малко потребление на енергия при производствения процес). Затова съществуват примери за използване на не-естерифицирано растително масло в модифицирани дизелови двигатели.

## Сметищен газ -  добивът му е възможен само в големи и модерни сметища. Сметищата са най-големият източник на метан, произведен вследствие дейността на човека. Метанът е един от най-силните парникови газове с 21 пъти по-голям ефект върху глобалното затопляне в сравнение с въглеродния двуокис за 100-годишен времеви хоризонт и неговото изгаряне намалява вредното въздействие на сметищата върху околната среда. Ефектът от изгарянето на метан се изразява и в заместване на произволните на нефта горива. Оползотворяването на сметищен газ води до намаляване на миризмата в районите около сметището и намаляване на опасността от образуване на експлозивни смеси в затворени пространства (най-вече сградите на самото сметище). Не е за пренебрегване и икономическият ефект от оползотворяването на газа, изразен в производство на енергия и създаване на работни места.

С увеличаване броя и размерите на сметищата се увеличава и технически използваемия потенциал на сметищен газ. От друга страна в по-далечна перспектива, след 30-50 години е възможно намаляване количеството на депонираните отпадъци с развитие на технологиите за рециклиране, компостиране и т.н. на отпадъците. Трябва също така да се отчита, че намаляване количествата на сметищен газ започва 10-15 години след намаляване количеството на депонираните отпадъци. Енергийното оползотворяване на сметищния газ (съдържащ 50-55% метан) има голям ефект за намаляване емисиите на парникови газове.

Сметищният газ се образува в резултат на бактериологичното разлагане на органичната компонента на битовите отпадъци в четири фази:

- Първа фаза – аеробно разграждане. Аеробни бактерии използват наличния кислород за разделяне на дэлгите въглеводородни вериги;

- Втора фаза – киселинна фаза. След изчерпване на количествата кислород процесът на разграждане става анаеробен и бактериите преобразуват продуктите от предишната фаза в оцетна, млечна и мравчена киселина и алкохоли като метанол и етанол;

## III. Трета фаза – метанова фаза. Тя настъпва когато определени анаеробни бактериизапочнат да използват органичните киселини от предишната фаза и формират ацетати, което води до намаляване на киселинността. Появават се бактерии, които произвеждат метан.

## IV. Четвърта фаза – същинска метанова фаза. Тя започва, когато отделянето на сметищен газ достигне относително постоянно ниво и трае повече от 20 години след затваряне на сметището.

## Метанът е токсичен газ и има задушаващо действие. Скоростта и количествата на отделяне на сметищен газ зависят от:

## - Морфологичният състав на сметта - колкото по-голяма е органичната компонента в сметта, толкова повече сметнщен газ се отделя.

## - Възраст на отпадъка - по-скоро положените отпадъци отделят повече газ. Върховата стойност на отделен газ обикновено се достига след 5-та до 7-та година от полагането на сметта.

## - Присъствие на кислород - метанът започва да се произвежда едва след като се изчерпят количествата кислород в тялото на сметта. Сметта трябва да се компресира добре и да не се разравя след нейното полагане.

## - Съдържание на влага - съдържанието на влага интензнфицира процеса на биологично разграждане. Оптималното влагосъдържание е 40-50%.

## - Температура - през лятото се наблюдава леко увеличаване на количествата отделян газ, а през зимата то леко намалява.

## Използването на сметищен газ като биологично гориво може да бъде икономически ефективно при определени условия.

Използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта на територията на община Димитровград е в съответствие с разпоредбите на Закона за енергията от възобновяеми източници, горивата за дизелови и бензинови двигатели се предлагат на пазара, смесени с биогорива в определени процентни съотношения.

На територията на община Димитровград няма изградени предприятия за производство на биогорива, поради липса на инвеститори, а от друга страна не е налично голямо количество суровина за такъв вид производство. На този етап количеството на произвежданите енергийни култури задоволява единствено нуждите на селскостопанските производители.

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ:

Община Димитровград има най-голям потенциал за използване на слънчевата енергия, следвана от енергията от биомаса и водната енергия, като основни възобновяеми източници за задоволяване на енергийните потребности.

VII. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НПДЕВИ

Изборът на подходящите мерки, дейности и последващи проекти е от особено значение за успеха и ефективността на енергийната политика на Община Димитровград.

При избора на дейности и мерки е необходимо да бъдат взети предвид:

- достъпност на избраните мерки и дейности;

- ниво на точност при определяне на необходимите инвестиции;

- проследяване на резултатите.

- контрол на вложените средства.

За насърчаване използването на ВЕИ са подходящи следните мерки:

- Административни мерки

- Финансово-технически мерки

7.1. Административни мерки

При изготвяне на дългосрочните и краткосрочни програми за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на общината следва да бъдат заложени и списък от административни мерки, имащи отношение към реализирането на програмите.

Примерни административни мерки, съгласно методическите указания на АУЕР:

- При разработване и/или актуализиране на общите и подробните устройствени планове за населените места в общината да се отчитат възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници;

- Да се премахнат, доколкото това е нормативно обосновано, съществуващите и да не допускат приемане на нови административни ограничения пред инициативите за използване на енергия от възобновяеми източници;

- Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти за достъп и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, потребление на газ от възобновяеми източници, както и за потребление на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;

- Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти на индивидуални системи за използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници;

- Общината да провежда информационни и обучителни кампании сред населението за

мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от възобновяеми източници.

Препоръчителни административни мерки за Община Димитровград:

- Въвеждане на енергиен мениджмънт в общината, функционираща общинска администрация в съответствие с регламентираните права и задължения в ЗЕВИ.

- Съгласувано и ефективно изпълнение на програмите за насърчаване използването на ВЕИ.

- Ефективно общинско планиране, основано на нисковъглеродна политика.

- Съобразяване на общите и подробните устройствени планове за населените места в общината с възможностите за използване на енергия от ВЕИ.

- Минимизиране на административните ограничения пред инициативите за използване на енергия от възобновяеми източници.

- Подпомагане реализирането на проекти на индивидуални системи за използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от ВИ.

- Намаляване на разходите за улично осветление, чрез въвеждане на комбинирани системи с внедрени соларни панели.

- Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови.

- Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени сгради.

- Изграждане и експлоатация на системи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.

- Стимулиране производството на енергия от биомаса.

- Провеждане на информационни и обучителни кампании сред населението за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от възобновяеми източници.

7.2. Финансово-технически мерки

7.2.1. Технически мерки

Съгласно методическите указания на АУЕР, Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници трябва да отразява наличието и възможностите за съчетаване на мерките за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници с тези, насочени към повишаване на енергийната ефективност.

- Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници и мерки за енергийна ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на собственост – държавна и общинска;

- Изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници върху покривните конструкции на сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на собственост – държавна и общинска;

- Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане и реконструкция на мрежите за улично осветление на територията на общината;

- Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане и реконструкция на парково, декоративно и фасадно осветление на територията на общината.

Мерките, заложени в настоящата Програма на община Димитровград за оползотворяване  на енергията от възобновяеми източници ще се съчетават с мерките, заложени в НПДЕВИ.

Препоръчителни технически мерки за Община Димитровград:

- Стимулиране изграждането на енергийни обекти за производство на енергия от ВЕИ

върху покривните конструкции на сгради общинска собственост и/или такива със смесен режим на собственост.

- След изтичане на амортизационния срок на съществуващата система за улично       осветление, изграждане на нова с използване на енергия от възобновяеми източници, като алтернатива на съществуващото улично осветление.

- Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия

- Стимулиране изграждането на енергийни обекти за производство на енергия от ВЕИ върху покривните конструкции на сгради общинска собственост и/или такива със смесен режим на собственост.

- Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници и мерки за енергийна ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на собственост – държавна и общинска.

- Въвеждане на соларни осветителни тела за парково, градинско и фасадно осветление на територията на община Димитровград.

- Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия чрез използване на биомаса от селското стопанство по сектори – земеделие и животновъдство.

7.2.2. Източници и схеми на финансиране

Подходите на финансиране на общинските програми са:

Подход „отгоре – надолу”: състои се в анализ на съществуващата законова рамка за формиране на общинския бюджет, както и на тенденциите в нейното развитие. При този подход се извършат следните действия:

- прогнозиране на общинския бюджет за периода на действие на програмата;

- преглед на очакванията за промени в националната и общинската данъчна политика и въздействието им върху приходите на общината и проучване на очакванията за извънбюджетни приходи на общината;

- използване на специализирани източници като: оперативни програми, кредитни линии за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕБВР), Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, Национална схема за зелени инвестиции (Национален доверителен фонд), договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори или финансиране от трета страна).

Подход „отдолу – нагоре”: основава се на комплексни оценки на възможностите на общината да осигури индивидуален праг на финансовите си средства (примерно: жител на общината, ученик в училище, пациент в болницата, и т.н.) или публично-частно партньорство.

Комбинацията на тези два подхода може да доведе до предварителното определяне на финансовата рамка на програмата).

Основните източници на финансиране на настоящата ПНИЕВИБ са:

- Държавни субсидии – републикански бюджет;

- Общински бюджет;

- Собствени средства на заинтересованите лица;

- Договори с гарантиран резултат;

- Публично частно партньорство;

- Финансиране по Оперативни програми;

- Финансови схеми по Национални и европейски програми;

- Кредити с грантове по специализираните кредитни линии.

Конкретни източници на финансиране до 2020 г.:

- Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г./2021-2027 г.

- Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

- Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“

- Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома

- Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2021 – 2027 г.

- Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2021 – 2027 г.

- Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2021-2027 г.

- Програма „Хоризонт“ 2027

Забележка: Информацията за схемите на финансиране е достъпна на Интернет страницата на АУЕР (Финансиране).

VIII. ПРОЕКТИ

Таблица 30: Списък с приоритетни дейности и проекти за въвеждане на ВЕИ в община Димитровград до 2030 г.

| № | Проект | Прогнозна стойност (лева) | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изграждане на соларни инсталации за топла вода в общинската социална и здравна инфраструктура | 1 000 000 | Общински бюджет Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ |
| 2 | Внедряване на ВЕИ (фотоволтаични и соларни инсталации) в административни , образователни сгради и обекти на културната и социалната инфраструктура | 1 000 000 | Общински бюджет Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ ЕИП Национални и ОП на ЕС |
| 3 | Изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници - слънчеви системи в частни жилищни сгради | 500 000 | Частни инвестиции |
| 4 | Инсталиране на ВЕИ инсталации, фотоволтаични и слънчеви системи в производствени предприятия, складове, търговски и офис сгради | 1 000 000 | ОПИК и Частни инвестиции |
| 5 | Въвеждане на хибридно улично осветление във всички малки населени места на община Димитровград | 800 000 | Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“; ЕИП/Общински бюджет |
| 6 | Внедряване на ВЕИ (фотоволтаични инсталации за фасадно осветление) на обществени сгради | 100 000 | Общински бюджет Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ ЕИП |
| 7 | Увеличаване на площите за отглеждане на енергийни култури за производство на биоетанол | 1 000 000 | ПРСР/ Частни инвестиции и др. |
| 8 | Създаване на информационна система за ВЕИ в община Димитровград, включваща база данни за инвестиционните разходи и количествата произведена енергия | 15 000 | Общински бюджет |
| 9 | Обучение на специалисти от Общинската администрация, работещи в сферата на ВЕИ | - | ИПА, АУЕР и др. |
| 10 | Провеждане на ежегодни информационни кампании за ползите от въвеждането на ВЕИ | 10 000 | Общински бюджет |
|  | ОБЩО ЗА ПРОГРАМАТА | 5 425 000 |  |

IX. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

Наблюдението и контрола на общинската дългосрочна Програма за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива на община Димитровград трябва да се осъществява на три равнища.

Първо равнище: Осъществява се от общинската администрация по отношение на графика на изпълнение на инвестиционните проекти залегнали в годишните планове. По заповед на кмета на общината оторизиран представител на общинска администрация изготвя периодично доклади за състоянието на планираните инвестиционни проекти и прави предложения за актуализация на годишните планове. Докладва за трудности и предлага мерки за тяхното отстраняване. Периодично (поне един пъти в годината) се прави доклад за изпълнение на годишния план и се представя на Общинския Съвет.

Второ равнище: Осъществява се от Общинския съвет.

Общинският съвет, в рамките на своите правомощия, приема решения относно изпълнението на отделните планирани дейности и задачи по ЕЕ.

Трето равнище: АУЕР

Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на АУЕР. Отчетите се представят на Агенцията по образец до 31 март на годината, следваща отчетната година.

Препоръчва се Годишният доклад да съдържа информация за:

- Същността на общинската политика за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и биогорива;

- Напредъка по изпълнението на целите, приоритетите и мерките на общинската

политика за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и биогорива, въз основа на индикаторите за наблюдение;

- Възникналите проблеми и предприетите мерки за тяхното решаване;

- Осъществените мероприятия за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинската политика за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и биогорива.

Съгласно Чл. 9. на ЗЕВИ: „Общинските съвети приемат дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива“.

Според Чл. 10. Кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с НПДЕВИ, които включват:

1. данни от оценките по чл. 7, ал. 2, т. 4, а когато е приложимо, и оценки за наличния и прогнозния потенциал на местни ресурси за производство на енергия от възобновяем източник;

2. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане или реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради - общинска собственост;

3. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти - публична общинска собственост, както и при осъществяването на други общински дейности;

4. мерки за насърчаване на производството и използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане, произведена от възобновяеми източници, както и такава, произведена от биомаса от отпадъци, генерирани на територията на общината;

5. мерки за използване на биогорива и/или енергия от възобновяеми източници в общинския транспорт;

6. анализ на възможностите за изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници върху покривните и фасадните конструкции на сгради - общинска собственост;

7. схеми за подпомагане на проекти за производство и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, включително индивидуални системи за използване на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, за производство и потребление на газ от възобновяеми източници, както и за производство и потребление на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;

8. схеми за подпомагане на проекти за модернизация и разширение на топлопреносни мрежи или за изграждане на топлопреносни мрежи в населени места, отговарящи на изискванията за обособена територия по чл. 43, ал. 7 от Закона за енергетиката;

9. разработване и/или актуализиране на общите и подробните устройствени планове, свързани с реализация на благоустройствени работи за изпълнение на проекти, във връзка с мерките по т. 2, 3 и 4;

10. ежегодни информационни и обучителни кампании сред населението на съответната община за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, газ от възобновяеми източници, биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта.

Съгласно нормативните разпоредби на ЗЕВИ дългосрочните програми за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива се разработват за срок от десет години.

Кметът на общината е длъжен да:

1. уведомява по подходящ начин обществеността за съдържанието на програмите за ВЕИ, включително чрез публикуването им на интернет страницата на общината;

2. организира изпълнението на програмите по ал. 1 и предоставя на изпълнителния директор на АУЕР, на областния управител и на общинския съвет информация за изпълнението им;

3. организира за територията на общината актуализирането на данните и поддържането на Националната информационна система по чл. 7, ал. 2, т. 6 от ЗЕВИ;

4. отговаря за опростяването и облекчаването на административните процедури относно малки децентрализирани инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници и за производство на биогаз от селскостопански материали - твърди и течни торове, както и на други отпадъци от животински и органичен произход, а когато е необходимо - прави предложения пред общинския съвет за опростяването и облекчаването на процедурите;

5. оказва съдействие на компетентните държавни органи за изпълнение на правомощията им по този закон, включително предоставя налична информация и документи, организира набирането и предоставянето на информация и предоставянето на достъп до съществуващи бази данни и до общински имоти за извършване на оценката по чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗЕВИ.

Постигнатите ефекти от изпълнението на Програмата следва да бъдат изразени чрез количествено и/ или качествено измерими стойностни показатели /индикатори, посочени в Таблица 31.

Таблица 31: Мерки за въвеждане на ВЕИ, очаквани резултати и индикатори за тяхното измерване

| № | Мерки за ЕЕ | Очаквани резултати | Индикатор | Мярка | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в публичния и частния сектор | Въведени ВЕИ в общински сгради и намаляване потреблението на енергия в тях; Намаляване разходите в общинския бюджет; Въведени ВЕИ в жилищни сгради; Повишаване на комфорта на обитаване на обектите; Намаляване потреблението на енергия в общината. | Общински сгради с въведени ВЕИ; Частни жилищни сгради с ВЕИ; Количество спестена енергия; Количество спестени емисии на СО² Икономии в общинския бюджет | Брой Брой kWh Тон Лева | Технически и работни проекти, издадени разрешения за строеж; Справки за потребявано количество ел. енергия; Годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет. |
| 2 | Стимулиране на бизнес сектора за използване на ВЕИ и привличане на местни и чуждестранни инвестиции | Инсталирани фотоволтаични и/или слънчеви системи върху големи покривни и сградни площи на производствени предприятия, складове, търговски и офис сгради; Намаляване потреблението на енергия; Подобряване условията на труд. | Обновени производственисгради; Количество спестена енергия; Количество спестени емисии на СО² | Брой kWh Тон | Технически и работни проекти; Издадени разрешения за строеж; Справки за потребявано количество ел. енергия. |
| 3 | Използване на енергия от ВЕИ при осветление на улици, площади, паркове, градини и други имоти общинска собственост | Извършено енергийно обследване на системата за улично осветление на територията на общината; Въведено хибридно улично осветление в община Димитровград; Намаляване потреблението на енергия; Намаляване разходите в общинския бюджет. | Монтирани хибридни осветителни тела; Количество спестена енергия; Количество спестени емисии на СО² | Брой kWh Тон | Резюмета и доклади от извършени енергийни обследвания на уличното осветление; Справки за потребявано количество ел. енергия за улично осветление Годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет. |
| 4 | Повишаване на квалификацията на общинските служители с цел изпълнение на проекти свързани с въвеждането и използването на ВЕИ | Проведени обучения на общински служители за въвеждане на ВЕИ; Изпълнение на заложените в общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива проекти и дейности; Създадена информационна система за ВЕИ в община Димитровград, включваща база данни за инвестиционните разходи и количествата произведена енергия. | Реализирани проекти в областта на ВЕИ; Проведени обучения; Обучени общински служители за ВЕИ | Брой Брой Брой Брой | Документация на реализираните проекти; Присъствени списъци, сертификати и други документи за проведени обучения; Годишни справки от създадената информационна система за ВЕИ в община Димитровград, включваща база данни за инвестиционните разходи и количествата произведена енергия. |
| 5 | Повишаване на нивото на информираност сред заинтересованите страни в частния и публичния сектор, както и сред гражданите във връзка с възобновяемите енергийни източници | Подобрена информираност на гражданите и бизнеса по въпроси, свързани с ползите от въвеждане на ВЕИ | Проведени информационни кампании; Проведени семинарии обучения; Изработени информационни материали; Публикации в медии. | Брой Брой Брой Брой | Присъствени списъци; Снимки; Копия на информационни материали; Копия на публикации в медии. |

Реализирането на настоящата Програма е непрекъснат процес на изпълнение на дейностите, наблюдение, контрол и актуализация. Отчита се натрупания опит, трудностите и неуспехите, извършват се корекции на съществуващите вече насоки за развитие в посока към адаптиране на новите обстоятелства и промени във вътрешната и външна среда.

За успешния мониторинг на Програмата е необходимо да се прави периодична оценка на изпълнението, като се съпоставят вложените финансови средства и постигнатите резултати.

X. Заключение

Изготвянето и изпълнението на дългосрочната общинска Програма за насърчаване на използването на ВЕИ и биогорива на община Димитровград за периода 2020 – 2030 г. е важен инструмент за прилагане на местно ниво на държавната енергийна и екологична политики. Програмата е съгласувана с всички съществуващи стратегически и програмни документи, действащи на територията на община Димитровград. Взаимодопълняемостта им изгражда система от успоредно протичащи и обвързани стратегически документи, съдържащи програми за реализация, които водят до устойчиво икономическо и социално развитие на общината.

Община Димитровград е член на Споразумението на кметовете за климата и енергията и има изготвен План за действие за устойчива енергия и климат на община Димитровград до 2030 г., който действа едновременно с настоящата Дългорсрочна програма за ВЕИ и биогорива. В планът за действие за устойчива енергия и климат, Община Димитровград е поела следните ангажименти:

- Да намали емисиите на CO2 (и по възможност на други парникови газове) на територията на своята община най-малко с 40 % до 2030 г., по-специално чрез подобряване на енергийната ефективност и засилено използване на възобновяеми източници на енергия;

- Да повиши своята устойчивост чрез адаптиране към въздействията от климатичните промени;

- Да сподели своята визия, резултати, опит и ноу-хау с колегите от местните и регионалните органи в ЕС и извън него, чрез пряко сътрудничество и партньорски обмен, по-специално в рамките на Глобалното споразумение на кметовете.

Програмите за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници на територията на общините трябва да са в пряка връзка с техните планове по енергийна ефективност.

Целеният резултат от изпълнението на програмите е:

- намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на територията на общината;

- повишаване сигурността на енергийните доставки;

- повишаване на трудовата заетост на територията на общината;

- намаляване на вредните емииси в атмосферния въздух;

- повишаване на благосъстоянието и намаляването риска за здравето на населението.

Изпълнението на настоящата Програма ще доведе до:

- институционална координация при решаване на проблемите по насърчаване използването на възобновяеми източници

-  балансиране на икономическите, екологичните и социални аспекти при усвояване потенциала на енергията от възобновяеми източници

- подобряване информираността на населението и изграждане на общинска информационна система в общината за използването на енергията от ВИ.

Програмата обхваща областите на влияние на общината. При разработването на програми и проекти особено внимание ще се обърне на сградите, оборудването на основните енергопреобразуващи съоръжения, подмяната на използваната енергия с ВИ и изграждане на локални системи за отопление и охлаждане.

Дългосрочната Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива има отворен характер и в срока на действие до 2030 г. ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от нормативните изисквания, новопостъпилите данни, инвестиционни намерения и финансови възможности за реализация на нови мерки, проекти и дейности.

Настоящата Дългорсрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Димитровград 2020-2030 г., е разработена на основание чл.10, ал.1 от ЗЕВИ и е приета с Решение на Общински съвет – Димитровград № ................................ от .......................................

Програмата е разработена от екип на „Динамик Салюшънс” ЕООД – гр. Шумен, съгласно Договор с Община Димитровград с Рег. № ДОГ – ИД – 546 от 29.11.2019 г.

Ръководител на екип и Управител

на „Динамик Салюшънс” ЕООД:

/Симеон Коматински/

# Footnotes

Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.

В трудоспособна възраст - жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца.

Над трудоспособна възраст - тези граници са до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.

Включват се категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през съответната година.

ktoe - килотона петролен еквивалент -1 toe (1 тон петролен еквивалент) = 11,63 MWHh

# Text boxes

# DIMITROVGRAD MUNICIPALITY

6400, Dimitrovgrad,

G.S.Rakovski 15 Blvd

tel.:+359 391/ 68-203; fax:+359 391/ 66-698

www.dimitrovgrad.bg

# ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400, Димитровград,

бул.”Г.С.Раковски” №15

тел.:0391/ 68-203; факс: 0391/ 66-698

e-mail: obshtina@dimitrovgrad.bg